ГродМТ 740/26--ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ Лота
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол- во, шт.

	1
	Ерш цитологический к гибким эндоскопам
	- под канал 2,0 мм, длина не более 1200 мм

- рабочая часть ерша цитологического – одноразового применения.
	610

	2
	Загубник эндоскопический
	- одноразовый

- индивидуальная упаковка
	28 170

	3
	Щетка очищающая для очистки портов клапанов
	- одноразовая

- Щетка для очистки портов входа клапанов вода/воздух и аспирации для всех гибких эндоскопов.
	2 100

	4
	Щетка чистящая для очистки портов клапанов
	- предназначена для очистки портов и клапанов эндоскопов

- двухсторонняя одноразовая
- одна сторона- диаметр ерша не менее 5 мм, длина ерша 20-35 мм. 
- вторая сторона - диаметр ерша не менее 10 мм, длина ерша 20-35 мм.
	11 600

	5
	Щетка чистящая для инструментального канала
	Щётка чистящая для очистки инструментального канала двухсторонняя одноразовая, длина щетины 20 мм, диаметр 5 мм, длина щетки 2300 мм, для канала 2.8
	2 500

	6
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм, Длина не менее 1000 мм
- одноразовая
	200

	7
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм, Длина не менее 1400 -1550 мм
- одноразовая
	700

	8
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм, Длина не менее 1600 -1650 мм
- одноразовая
	1 400

	9
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,0 мм. Длина не менее 1800мм

Щетки (ерши) одноразовые для очистки инструментального канала эндоскопов диаметром 2,0 мм, диаметр ерша 3-3,5 мм, длина ерша 20-30 мм. длина вводимой части не менее 1600мм
	1 500

	10
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,8 мм, Длина не более 1550 мм
- одноразовая
	1 600

	11
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,8 мм, Длина 1600-1800мм
- одноразовая
	11 900

	12
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	-под канал 2.8, длина не менее 2100 мм, диаметр ерша не менее 5 мм, длина ерша 20-30 мм, длина вводимой части не менее 1600 мм.
- одноразовая
	4 000

	13
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	- под канал 2,8 мм. Длина 1800-2300мм

- одноразовая
	6 750

	14
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	под канал 2.8, длина не менее 2300 мм, диаметр ерша не менее 5 мм, длина ерша 20-30 мм, длина вводимой части не менее 2100 мм.
- одноразовая
	7 000

	15
	Щетка чистящая, для инструментального канала
	под канал 2,8-3,2 мм, Длина не менее 2300 мм
- одноразовая
	1 000


