УТВЕРЖДАЮ

Директор
РНПЦ детской хирургии

______________Дроздовский К.В.

«___» ______________ 2026 года

1.
Заявка на закупку: Материалы расходные для оперблока (наборы хирургические одноразовые, фильтры)
2.
Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.
Область применения: хирургия

4.
Сведения о государственной закупке:

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Комплекты хирургические операционные одноразовые стерильные для выполнения хирургических вмешательств у детей разных возрастных групп

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390 

	Объем (количество)
	200 наборов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5 280,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Фильтры для коробок стерилизационных

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.12.000

	Объем (количество)
	150 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	996,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и экcплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1.
	Комплект хирургический лапароскопический для старшего возраста, стерильный, в составе:

1. Простыня 180×160 ± 2 см с адгезивным краем для операционного поля по стороне 160 см – 1 штука.
Изготовлена из материала категории «А» (см. «Технические требования к материалу»).

2. Простыня 200×160 ± 2 см с адгезивным краем для операционного поля по стороне 160 см и с выделением операционного поля в виде буквы «П» со сторонами 30×20×30 см – 1 штука.
Изготовлена из материала категории «А».

3. Простыня-мешок 250×40 ± 1 см для покрытия
видеоэндоскопов – 1 штука.
Изготовлена из материала категории «А».
Имеет липкий фиксатор по одному краю.
Поставляется стерильной в отдельном пакете. *
4. Простыня-мешок на инструментальный столик 115×88×20 ± 1 см - 1 штука.
Изготовлена из материала категории «А».

5. Простыня на инструментальный столик 150×120 ± 1 см – 1 штука. Изготовлена из материала категории «А».

6. Полоска операционная с застёжкой типа «липучка» для крепления инструментов (магистралей) – 3 штуки.
Изготовлена из материала категории «А».

7. Адгезивная лента 5×15 см ± 1 – 1 штука.
	комплект
	200

	Всего:
	комплект
	200


2. Показатели (характеристики):

2.1. Изделия должны быть изготовлены из следующих материалов:

2.1.1. «тип «А» ( синтетический нетканый многослойный (минимум в 3-4 слоя) воздухопроницаемый материал (типа СМС) с плотностью не менее 35 г/м². Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей со стороны своего внешнего слоя.
2.2. Технические требования к материалу, из которого изготовлены изделия:

2.2.1 хорошая воздухопроницаемость;

2.2.2 повышенные гидрофильные свойства наружного слоя;

2.2.3 высокие гидрофобные свойства внутреннего слоя;

2.2.4 высокие барьерные свойства по отношению к проникновению микроорганизмов (материал должен обеспечивать бактериальный барьер для микроорганизмов 4-ой группы патогенности); *

2.2.5 сочетание высокой прочности с минимальной толщиной материала; 

2.2.6 должен обладать высокой прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии;

2.2.7 должен обладать устойчивостью к истиранию и пылеобразованию;

2.2.8 поверхность материала не должна скатываться или образовывать ворс; *

2.2.9 не должен вызывать побочные эффекты при контакте с кожей (аллергические реакции и прочее); *

2.2.10 хорошая драпируемость (способность собираться в складки).

2.3. Края изделий, непосредственно прилегающие к операционному полю, должны иметь липкий адгезивный слой, выполненный на базе двухсторонней клейкой ленты с подложкой из силиконовой (или аналогичной) бумаги. Основа этого слоя должна быть изготовлена из гипоаллергенного полиакрилата, при этом не вызывать аллергии, прочно фиксироваться на любых типах обкладочного материала, а также легко удаляться, не оставляя следов самого адгезивного слоя. *
2.4. Срок годности (стерильности) изделий ( не менее 2-х лет с момента поставки. *
2.5. Стерилизация изделий должна быть произведена радиационным способом.
2.6. Стерильные хирургические комплекты и изделия должны иметь индивидуальную упаковку, поставляться в индивидуальной упаковке по 1 штуке. *
3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

3.1. Срок годности и (или) стерильности предлагаемых изделий: срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем;
Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность пациента при выполнении оперативного вмешательства. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.
Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии





Е.А. Алесин
Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.
Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№
	Наименование
	Единица измерения 
	Количество

	1.1.
	Фильтры для коробок стерилизационных 
	штука
	150


2. 
Показатели (характеристики): 

2.1.
Обязательное наличие в комплекте поставки следующих изделий в количестве:

	№пп
	Наименование
	Единица
измерения 
	Количество

	2.1.1
	Фильтр для стерилизационной коробки объемом 6дм3
	штука
	20

	2.1.2
	Фильтр для стерилизационной коробки объемом 9дм3
	штука
	40

	2.1.3
	Фильтр для стерилизационной коробки объемом 12дм3
	штука
	70

	2.1.4.
	Фильтр для стерилизационной коробки объемом 18дм3
	штука
	20


2.2.
Фильтры для стерилизационных коробок должны сохранять свои фильтрующие свойства не менее 50 циклов стерилизации;

2.3.
Совместимость с коробками стерилизационными производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения», Республика Беларусь.
3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.
Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик: 

И.о. главной медицинской сестры




Е.А.Маммадова
