УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»

___________Е.В.Коваленко

«20»______08__2026года

Заявка  на закупку:  мебели медицинской.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089, г. Минск, ул. Прилукская, 46а |
| УНП | УНП 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | http:/kvd.by |

1. Область применения: организация работы в структурных подразделениях центра.

2. Сведения о государственной закупке.

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский двустворчатый |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский двустворчатый с сейфом |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский одностворчатый |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 6 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 16 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 11 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф для уборочного инвентаря |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кровать медицинская с матрацем |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 45 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IVквартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумба медицинская |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |
| Лот №9 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский для одежды |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | IV квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджетные средства |

3.  Поставляемые товары должны быть новыми.

Приложение 1

Технические характеристики

шкафа медицинского двухстворчатого (Лот№1)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шкаф медицинский двухстворчатый | шт. | 5 |

2.Технические требования:

2.1   Шкаф должен состоять из 2-х модулей.

2.2   Верхний и нижний модуль должен иметь двери и полки.

2.3   В верхний и нижний   модуль должны быть встроены замки.

2.4   Шкаф и все его комплектующие должны быть изготовлены из   металла.

2.5   Габаритные размеры:

глубина 400-600мм, ширина 900-1200мм, высота1700-2000мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

  - Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                               Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 2

Технические характеристики

шкафа медицинского двухстворчатого с сейфом (Лот№2)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шкаф медицинский двухстворчатый с сейфом | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1   Шкаф медицинский с сейфом должен состоять из 2-х модулей.

2.2   Верхний и нижний модуль должен иметь двери и полки.

2.3   В верхний и нижний   модуль должны быть встроены замки.

2.4   Шкаф и все его комплектующие должны быть изготовлены из   металла.

2.5   Габаритные размеры:

глубина 400-600мм, ширина 900-1200мм, высота1700-2000мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

  - Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                               Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 3

Технические характеристики

шкафа медицинского одностворчатого (Лот№3)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шкаф медицинский одностворчатый | шт. | 6 |

2.Технические требования:

2.1   Шкаф должен состоять из 2-х модулей.

2.2   Верхний и нижний модуль должен иметь двери и полки.

2.3   В верхний и нижний   модуль должны быть встроены замки.

2.4   Шкаф и все его комплектующие должны быть изготовлены из   металла.

2.5    Габаритные размеры:

глубина 400-600мм, ширина 450-550мм, высота1800-2000мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

  - Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 4

Технические характеристики

стола медицинского (Лот№4)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Стол медицинский (тумба справа) | шт. | 5 |
| 1.2 | Стол медицинский (тумба слева) | шт. | 11 |

2.Технические требования:

2.1 Стол медицинский однотумбовый.

2.2   Cтол должен иметь четыре выдвижных ящика.

2.3   Стол должен быть изготовлен из металла, столешница – постформинг.

2.4   Стол должен иметь регулируемые опоры.

2.5   Габаритные размеры:

длина 1200-1400мм, ширина 500-600мм, высота 700-850мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 5

Технические характеристики

стула медицинского (Лот№5)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Стул медицинский | шт. | 11 |

2.Технические требования:

2.1 Стул должен иметь спинку, регулируемую по высоте, подлокотники и привод регулировки высоты сиденья.

2.2   Основание стула из металла, спинка и сидение с мягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя.

2.3   Стул должен иметь   колеса.

2.4   Диаметр сиденья стула   не менее 370мм.

2.5  Цвет – по согласованию.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

  - Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 6

Технические характеристики

шкафа медицинского для уборочного инвентаря (Лот№6)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шкаф для уборочного инвентаря | шт. | 4 |

2.Технические требования:

2.1   Шкаф должен иметь   два отделения: одно с крючками для швабр шириной 200-250 мм, второе со съемными полками   в количестве не менее 4-х штук шириной 400-450 мм.

2.2   Шкаф   должен   закрываться на   замок и иметь вентиляционные отверстия.

2.3   Шкаф должен быть изготовлен из   металла с полимерным покрытием.

2.4   Габаритные размеры:

глубина 450-600мм, ширина 600-650мм, высота1800-2000мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 7

Технические характеристики

кровати медицинской с матрацем (лот №7)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Кровать медицинская | шт. | 45 |
| 1.2 | Матрац | шт. | 45 |

2.Технические требования:

2.1 Кровать больничная должна быть односекционной.

2.2 Кровать должна быть оснащена опорами.

2.3 Каркас кровати должен быть выполнен из металлических труб.

2.4 Лежак кровати должен быть выполнен из сварной сетки и профильной трубы, спинка кровати – из металлической трубы со вставками из ламинированного ДСП.

2.5 Кровать должна быть в комплекте с матрацем.

2.6 Матрац с наполнением пенополиуретан (поролон) и чехлом из клеенки медицинской, размер в соответствии с   размером кровати.

2.7 Допустимая нагрузка на кровать не менее 140 кг.

2.8   Габаритные размеры:

длина 2000-2100мм, ширина 750-850мм, высота 750-900мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

  - Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 8

Технические характеристики

тумбы медицинской (Лот№8)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тумба медицинская | шт. | 5 |

2.Технические требования:

2.1   Тумба должна иметь 3-4 выдвижных ящика.

2.2   Тумба должна быть изготовлена из металла.

2.3   Столешница тумбы – постформинг.

2.4 Тумба должна иметь регулируемые опоры.

2.5   Габаритные размеры:

глубина 450-550мм, ширина 450-550мм, высота 750-950мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз

Приложение 9

Технические характеристики

шкафа медицинского для одежды (Лот№9)

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шкаф медицинский для одежды | шт. | 3 |

2.Технические требования:

2.1Шкаф должен иметь полку для головных уборов и разделяться вертикальной перегородкой на 2 секции.

2.2 Шкаф должен оснащаться штангой-вешалкой для одежды.

2.3 Шкаф  должен  закрываться на  замок.

2.4 Шкаф должен быть изготовлен из  металла с полимерным покрытием.

2.5   Габаритные размеры:

глубина 450-500мм, ширина 450-500мм, высота1800-2000мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

Разработчики технических характеристик:

Главная медицинская сестра

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»                                                Н.В. Коршак

Старшая медицинская сестра

ЦСО                                                                                      Н.Г. Соколовская

Старшая медицинская сестра

АДВО№3                                                                             О.А. Мороз