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Заявка на закупку 
Инструментарий  для эндоскопической (лапароскопической) хирургии

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника»

	Место наxождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Инструменты должны быть многократного применения;
1.2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик;
1.3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению;
1.4.	Инструменты должны быть совместимыми с
имеющимся оборудованием: эндоскопической
(лапароскопической) стойкой KARL STORZ, электрохирургическим аппаратом, видеокамерой, источником света;
1.5.	Состав (комплектация, наименование) согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	16 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	29954,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение  к  лоту №1:
	№п/п
	Состав
	Показатели (характеристики)
	Количество, шт.

	1.
	Вставка переходная накидная 
	1.10 (±1) мм/5,5 (±0,5) мм.
	2

	2.
	Ножницы лапароскопические прямые по плоскости двухбраншевые 
	1.Длина бранши 14 мм (±3) (типа METZENBAUM), 
разборные, со съемной рукояткой без кремальеры. 
2.Диаметр 5 мм. Длинна  не менее 330 (±20) мм. Вращающиеся на 360 гр.
3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
4.Автоклавируемые.
	2

	3.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Клюв утки" тупые, для частичного сжимания тканей
	1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 
2.Диаметр 5 мм. 
3.Длина не менее 330 (±20) мм., длина бранши не менее - 13 (±7) мм.
4.Вращающиеся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
5.Автоклавируемые.
	2

	4.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Аллигатор" тупые, для захвата и дессекции
	1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой.
2.Диаметр 5 мм.
3.Длина не менее 330 (±20) мм, длина бранши не менее-13 (±5) мм. 
4.Вращающиеся на 360 гр.
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором.
6.Автоклавируемые.
	2

	5.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline с особо тонкими атравматическими зубцами
	1.Окончатые, разборные,
со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры.
2.Диаметр 5 мм. 
3.Длина не менее 330 (±20) мм, длина бранши не менее-25 (±2) мм.
4.Вращающиеся на 360 гр. 
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
6.Автоклавируемые.
	2

	6.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline по CROCE-OLMI атравматические
	1. Окончатые, загнутые, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 
2. Диаметр 5 мм. 
3. Длина не менее 330(±20) мм, длина бранши не менее- 25 (±4) мм.
4. Вращающиеся на 360 гр.
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
6.Автоклавируемые.
	2

	7.
	Захватывающие щипцы типа CLICKcline по MURET атравматические
	1.Окончатые, круглые бранши, узкие, разборные,
со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 
2.Диаметр 5 мм. 
3. Длина не менее 330 (±20) мм, длина бранши не менее-30мм. 
4. Вращающиеся на 360 гр.
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором.
6.Автоклавируемые.
	2

	8.
	Захватывающие щипцы типа MANHES "Пасть тигра"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	1.С зубцами 2х4, для захвата и отделения больших органов, 
2.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой. 
3.Диаметр 5 мм. 
4.Длина не менее 330(±20) мм. Вращающиеся на 360 гр.
5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 
6.Автоклавируемые.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	2





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ                                                                                          Ю.В.Сергиенко   
1

