УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Инструментарий  для эндоскопической (лапароскопической) хирургии

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Инструменты должны быть многократного применения; 1.2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик; 1.3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению; 1.4. Инструменты должны быть совместимыми с имеющимся оборудованием: эндоскопической (лапароскопической) стойкой KARL STORZ, электрохирургическим аппаратом, видеокамерой, источником света; 1.5. Состав (комплектация, наименование) согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 16 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 29954,60 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение  к  лоту №1:

| №п/п | Состав | Показатели (характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вставка переходная накидная | 1.10 (±1) мм/5,5 (±0,5) мм. | 2 |
| 2. | Ножницы лапароскопические прямые по плоскости двухбраншевые | 1.Длина бранши 14 мм (±3) (типа METZENBAUM), разборные, со съемной рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. Длинна не менее 330 (±20) мм. Вращающиеся на 360 гр. 3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 4.Автоклавируемые. | 2 |
| 3. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Клюв утки" тупые, для частичного сжимания тканей | 1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. 3.Длина не менее 330 (±20) мм., длина бранши не менее - 13 (±7) мм. 4.Вращающиеся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 5.Автоклавируемые. | 2 |
| 4. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Аллигатор" тупые, для захвата и дессекции | 1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой. 2.Диаметр 5 мм. 3.Длина не менее 330 (±20) мм, длина бранши не менее-13 (±5) мм. 4.Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |
| 5. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline с особо тонкими атравматическими зубцами | 1.Окончатые, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. 3.Длина не менее 330 (±20) мм, длина бранши не менее-25 (±2) мм. 4.Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |
| 6. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline по CROCE-OLMI атравматические | 1. Окончатые, загнутые, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 2. Диаметр 5 мм. 3. Длина не менее 330(±20) мм, длина бранши не менее- 25 (±4) мм. 4. Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |
| 7. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline по MURET атравматические | 1.Окончатые, круглые бранши, узкие, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. 3. Длина не менее 330 (±20) мм, длина бранши не менее-30мм. 4. Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |
| 8. | Захватывающие щипцы типа MANHES "Пасть тигра" | 1.С зубцами 2х4, для захвата и отделения больших органов, 2.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой. 3.Диаметр 5 мм. 4.Длина не менее 330(±20) мм. Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                          Ю.В.Сергиенко