УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

                                                                              _______________ О.С. Горлова

«20» октября 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: стол (электрический)- 1 шт.
2. Код товара по ОКРБ 007-2012 – 32.50.30.500-Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней.
3. Общие требования к товару: 

Поставляемый товар и его составные части (детали) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта или не после восстановления. 

Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим,технологическим, конструктивным и другим потребительским параметрам товара, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

Расходные материалы должны быть оригинальные (в соответствии с технической документацией на товар) и не восстановленные.

4. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара


5.1. Длина не менее 1200 мм и не более 1250 мм.

5.2. Ширина не менее 60 мм и не более 65 мм.

5.3. Высота от пола не менее 400 мм и не более 950 мм.
5.4. Форма -прямоугольная.
5.5. Вес стола от 50 кг до 55 кг.

5.6. Оснащения стола – электрический подъемник, ножной пульт, П-образный держатель, петля -ринговка (не менее 1 шт).
5.7. Материал рабочей поверхности -прорезиненное покрытие (ПВХ).
5.8. Материал столешницы- ЛМДФ.
5.9. Окантовка столешницы- алюминиевый профиль.
6. Максимальная нагрузка на стол не менее 100 кг.
5. Комплектность товара: полная (электрический подъемник, ножной пульт, П-образный держатель, петля -ринговка ).
6. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики, наименование, количество: в соответствии с комплектностью товара, согласно технической документации предприятия-изготовителя.

7. Валюта платежа: белорусские рубли

8 Источник финансирования: Республиканский бюджет.
9. Порядок расчетов: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

10. Место поставки товара: 210026,  г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11

11. Условия поставки товара: доставка силами и за счет продавца в УО ВГАВМ.

12. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

13. Гарантийный срок: не менее 1года с даты получения товара 

14. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 

15. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- гарантийный талон;

- руководство по эксплуатации.

Зав. кафедрой ветеринарно-санитарной

экспертизы                                                                                 М.С. Мацинович

Согласовано:  

Заместитель председателя комиссии по закупкам,      

проректор по учебной работе - декан

ФПК и ПК                                                                           Н.С. Мотузко 
