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Заявка на закупку
Расходные материалы для низкотемпературного плазменного стерилизатора «SHINVA-PS-100XP»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Индикатор химический для стерилизации при помощи паров перекиси водорода 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1	Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе - универсальные (контроль условий стерилизации снаружи и внутри упаковок во всех режимах плазменной стерилизации).
1.2	Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения
критических параметров стерилизации.
1.3	Индикатор имеет нанесенный контрольный цвет для подтверждения
успешности процесса стерилизации - изменение и достижение контрольного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени
1.4	Обеспечение гарантии качества стерилизации.
1.5	Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4620 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №1:
	№п/п
	Наименование 
	Количество, шт.

	1
	Ин Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе - универсальные
	35000



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Индикатор химический 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1 Для контроля стерилизующего эффекта низкотемпературного стерилизатора с перекисью водорода.
1.2. Возможность использования и применения в низкотемпературном
плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP.
1.3. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1327,04 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775


Приложение к лоту №2:
	№п/п
	Наименование 
	Количество, шт.

	1
	Индикатор химический (внутренний)
	5000

	2
	Индикатор химический (наружний)
	5000




Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Биологический индикатор 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Используется для проведения бактериологического контроля
эффективности работы стерилизатора путём оценки воздействия перекиси
водорода на живых споры бактерий.
1.2.	Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA PS-100 XP.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6873,17 руб.


	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №3:
	№п/п
	Наименование 
	Количество, шт.

	1
	Биологический индикатор
	920



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Материал упаковочный медицинский нетканый для стерилизации при помощи паров перекиси водорода 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1 Совместимость с низкотемпературным плазменным стерилизатором «SHINVA-PS-100XP.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2000 листов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4302,32 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072


Приложение к лоту №4:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Материал упаковочный медицинский нетканый размер 1200х1200 (±5%) мм
	2000 листов



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Рулоны упаковочные для стерилизации при помощи паров перекиси водорода 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1 Совместимость с низкотемпературным плазменным стерилизатором «SHINVA-PS-100XP.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	20 рулонов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11187 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775


Приложение к лоту №5:
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Рулоны упаковочные для стерилизации  размер 200 (±5) мм х не менее 70 м с наружным индикатором
	10

	2
	Рулоны упаковочные для стерилизации  размер 300 (±5) мм х не менее 70 м с наружным индикатором
	10



Лот №6 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Картридж (кассета) с перекисью водорода

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1 Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2592 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	825733,44 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161




5. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
6. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ                                                              Ю.В.Сергиенко
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