УТВЕРЖДЕНО

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

______________ Е.А.Зайцева

«_____»__________2026 года

Заявка на закупку

Расходные материалы для низкотемпературного плазменного стерилизатора «SHINVA-PS-100XP»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Индикатор химический для стерилизации при помощи паров перекиси водорода |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1 Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе - универсальные (контроль условий стерилизации снаружи и внутри упаковок во всех режимах плазменной стерилизации). 1.2 Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации. 1.3 Индикатор имеет нанесенный контрольный цвет для подтверждения успешности процесса стерилизации - изменение и достижение контрольного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени 1.4 Обеспечение гарантии качества стерилизации. 1.5 Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4620 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №1:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ин Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе - универсальные | 35000 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Индикатор химический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1 Для контроля стерилизующего эффекта низкотемпературного стерилизатора с перекисью водорода. 1.2. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP. 1.3. Однократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1327,04 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Приложение к лоту №2:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор химический (внутренний) | 5000 |
| 2 | Индикатор химический (наружний) | 5000 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Биологический индикатор |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Используется для проведения бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора путём оценки воздействия перекиси водорода на живых споры бактерий. 1.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA PS-100 XP. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6873,17 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №3:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Биологический индикатор | 920 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Материал упаковочный медицинский нетканый для стерилизации при помощи паров перекиси водорода |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1 Совместимость с низкотемпературным плазменным стерилизатором «SHINVA-PS-100XP. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2000 листов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4302,32 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

Приложение к лоту №4:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материал упаковочный медицинский нетканый размер 1200х1200 (±5%) мм | 2000 листов |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Рулоны упаковочные для стерилизации при помощи паров перекиси водорода |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1 Совместимость с низкотемпературным плазменным стерилизатором «SHINVA-PS-100XP. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 20 рулонов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11187 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Приложение к лоту №5:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рулоны упаковочные для стерилизации размер 200 (±5) мм х не менее 70 м с наружным индикатором | 10 |
| 2 | Рулоны упаковочные для стерилизации размер 300 (±5) мм х не менее 70 м с наружным индикатором | 10 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Картридж (кассета) с перекисью водорода |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1 Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2592 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 825733,44 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 |

5. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

6. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                              Ю.В.Сергиенко