Приложение 1

Заявка на закупку

Реагенты и расходные материалы для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции

| Лот 19 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Набор предназначен для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам: van A\B (ванкомицину, тейкопланину); mec A (метициллину, оксациллину); tem, ctx-М-1, shv (пенициллинам и цефалоспоринам); oxa-40-like, oxa-48-like, оxa-23-like, oxa-51-like, imp, kpc, ges, ndm, vim (карбапенемам). Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт» с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК). -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 48 определений |