Приложение 1 

Заявка на закупку 
Реагенты и расходные материалы для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции


	Лот 19

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Набор предназначен для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам: van A\B (ванкомицину, тейкопланину); mec A (метициллину, оксациллину); tem, ctx-М-1, shv (пенициллинам и цефалоспоринам); oxa-40-like, oxa-48-like, оxa-23-like, oxa-51-like, imp, kpc, ges, ndm, vim (карбапенемам).
Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт» с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК).
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600


	Объем (количество)
	48 определений
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