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 Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: «Реагентов и расходных материалов для ПЦР диагностики».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 27.10.2026 на электронную почту rnpcpf_otdelzakypok@rnpcpf.by, или kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; условия поставки и оплаты; наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг)
	Насос фекальный погружной
-с режущим механизмом (измельчителем);

-напряжение питания 220В;

-максимальная потребляемая мощность 1000-1500Вт;

-номинальный напор 8-16м;

-защита от перегрева;

-материал корпуса чугун;

- максимальный диаметр прокачиваемых частиц 24-35мм;

-размер подключения к насосу 1" , 1 1/2"

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	28.13.14.800 

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Насосы для перекачки жидкостей прочие; подъемники жидкостей  

	Объем (количество)
	1 штука

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г. 

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	Белорусский рубль

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) 
	Согласно Задания на закупку. Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- на 80% по составу, объему (количеству), предусмотренных заявкой на закупку.


Специалист по организации

закупок




              Л.С.Новикова

