УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ МГКЦД

_______________ Е.В.Коваленко

«_____» ______________ 2026 г.

Заявка  на закупку

средства в качестве фиксатора биологического материала –

Формалин 10% забуференный нейтральный гистологический,

на 2026 год

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» проведение процедуры закупки возлагает на закупочную комиссию   учреждения здравоохранения «Минский  городской клинический центр дерматовенерологии» в соответствии с технико-экономическими требованиями к товару, предусмотренными в настоящей заявке.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089, г.Минск, ул.Прилукская,46а |
| УНП | УНП 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | http:/KVD.BY |

  - 1.  Область применения: средство для использования в качестве фиксатора в процессе проводки биологических тканей с целью предотвращения изменения структуры и размеров клеток во время исследования, транспортирования и хранения биологического материала.

  - 2.  Сведения о государственной закупке.

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | изделие медназначения |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.61.110 «Метаналь (Формальдегид) |
| Объем (количество) | 300 фл. |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 г (4 квартал) |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

  - Приложение 1

  - к  лоту  № 1

  - 1.Технические  характеристики  (описание)

  - 1. Состав, комплектация:

| - Наименование | - Комплектация, - ед. измерения (штук) | - Количество |
| --- | --- | --- |
| Формалин 10% забуференный нейтральный гистологический, готовый к использованию | Упаковка фасовкой 5мл. | - 300 |

2.Технические требования

2.1.   Средство предназначено для использования в качестве фиксатора в процессе проводки биологических тканей с целью предотвращения изменения структуры и размеров клеток во время исследования, транспортирования и хранения биологического материала.

2.2. Состав: Формалин 10%  забуференный нейтральный гистологический

2.3. Свойства:

    - Бесцветная прозрачная жидкость с резким характерным запахом,

рН реагента 6,8-7,2.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.  Срок годности с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических характеристик:

Заведующий аптекой                                                           С.А. Третьяк

Заместитель заведующего аптекой                                     Н.Д.  Коносевич