УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

____________ О.С. Горлова

«21» октября  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет закупки – наименование товара: стол ветеринарный для УЗИ – 2 шт.

2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 32.50.30.500– Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней.

3.Общие требования к товару:

Комплектация:

- Стол для УЗИ с подъемным механизмом

- Электропривод с пультом управления

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

Общие габариты, мм (ДхШхВ): 1200х600х430/870

Материал столешницы: полипропилен

Материал каркаса: нержавеющая сталь

Максимальная нагрузка: 150 кг

Тип электроподъемника: ножничного типа

Регулировка высоты, мм: 400-1000

Модификация: с двумя полукруглыми вырезками

4.Срок поставки: товара не позднее 15.12.2026 г.

5. Условия поставки товара: транспортом Поставщика на склад Покупателя

6. Порядок расчета: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов  государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

Зав. кафедрой

внутренних незаразных

болезней									   М.В. Богомольцева

Зав. кафедрой болезней мелких животных и птиц                                     С.И. Стасюкевич

Согласовано:

Заместитель председателя комиссии по закупкам,                                    Н.С. Мотузко проректор по учебной работе - декан

ФПК и ПК