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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                              Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для выделения фетальной ДНК и неинвазивного определения резус-фактора плода по периферической крови беременной женщины

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	93612 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Определение резус-фактора плода
	При использовании наборов реагентов при определении резус-фактора плода по 2 экзонам
	2400

	1.2
	Выделение фетальной ДНК
	
	1200

	1.3
	Определение резус-фактора плода
	При использовании наборов реагентов при определении резус-фактора плода более чем по 2 экзонам
	1200

	1.4
	Выделение фетальной ДНК
	
	1200


2.Показатели (характеристики):
2.1.Аналитическая чувствительность не менее 150 копий геномной ДНК (суммарной ДНК матери и плода) в 1 мл исследуемого образца;
2.2.Количество анализируемой ДНК не менее 1 нг на амплификационную пробирку. 
2.3.Диапазон измерений – не менее 2-х экзонов гена RHD  и гена ДНК человека.
2.4.Специфичность – отсутствие положительного сигнала при амплификации отрицательного контрольного образца.
2.5.Экстракция ДНК из объема плазмы крови от 900 - 1000 и более мкл.
2.6.*Использоване твердотельного термостата для инкубации продуктов экстракции. В случае альтернативного варианта инкубации документально подтвердить возможность использования твердотельного термостата вместо термошейкера
2.7.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (наборы стандартных и контрольных образцов, реагенты для выделения ДНК, для проведения амплификации и детекции).
2.8.Возможность проведения единичных исследований (от 1 до 10 включая контроли), объем необходимых реагентов должен соответствовать возможности проведения отдельных независимых постановок.
 2.9.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность проведения реакции амплификации и детекции продуктов амплификации на одном из амплификаторов: «ДТ-Лайт», «ДТпрайм», «Rotor Gene Q», система флуоресцентного количественного анализа ПЦР серии QuantGene 9600, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
2.10.Наличие паспорта испытаний контрольных образцов.
2.11.Инструкция на русском языке.

                                                                                    Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для выделения ДНК и определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии методом ПЦР в режиме реального времени

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15623 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Реагенты для выделения ДНК и определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии методом ПЦР в режиме реального времени
	200


2.Показатели (характеристики):
2.1.Набор реагентов должен быть укомплектован  реагентами для выделения ДНК и реагентами для проведения амплификации.
2.2.Методика выделения ДНК не предусматривает экспресс-выделение.
2.3.Экстракция ДНК из 100 и (или) 1000 мкл;
2.4.Неконкурентный ВКО, добавляемый на стадии выделения нуклеотидного материала. 
2.5.Наличие стандартного положительного контроля (К+) или положительного контрольного образца (ПКО), прошедшего этап выделения.
2.6.Наличие отрицательного контрольного образца (ОКО), прошедшего этап выделения.
2.7.Полная комплектация набора реагентов, позволяющая выполнять все этапы выделения ДНК и последующую ПЦР-амплификацию.
2.8.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность проведения реакции амплификации и детекции продуктов амплификации на одном из амплификаторов: «ДТ-Лайт», «ДТпрайм», «Rotor Gene Q», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
2.9.Наличие паспорта испытаний контрольных образцов.
2.10. Инструкция для пользователя на русском языке.

                                                                                                Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для выявления аллели 27 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека методом ПЦР в режиме реального времени 

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1957 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Реагенты для выявления аллели 27 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека методом ПЦР в режиме реального времени
	50


2.Показатели (характеристики):
2.1.Специфичность – после завершения реакции амплификации должен определяться ген HLA-B аллель 27 локуса главного комплекса гистосовместимости.
2.2.Наличие внутреннего контроля реакции амплификации.
2.3.Наличие полного комплекта ингредиентов для выделения ДНК из клинического материала и проведения реакции амплификации.
2.4.Возможность проведения единичных исследований (от 1 до 10 включая контроли), объем необходимых реагентов должен соответствовать возможности проведения отдельных независимых постановок.
2.5.Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении реакции амплификации.
2.6.Альтернативный вариант:
2.6.1.Готовые амплификационные смеси, раскапанные в пробирки по 0,2 мкл или раскапанные по пробиркам 0,2 мкл в стрипах (8 пробирок по 0,2 мкл) с оптически прозрачными крышками;
2.6.2.комплект реагентов необходимых для приготовления реакционных смесей.
2.7.Наличие положительного контрольного образца.
2.8.* Возможность проведения реакции амплификации и детекции продукта амплификации на одном из  амплификаторов: «ДТ-Лайт», «ДТ-прайм», ROTOR-GENE Q.
2.9. Наличие паспорта испытаний.
2.10. Инструкция пользователя на русском языке
                               
 Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для выделения ДНК из клинического материала (цельная кровь)  и дифференциального определения однонуклеотидных полиморфизмов генов фолатного цикла методом ПЦР в режиме реального времени (качественный вариант)

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1701 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Реагенты для выделения ДНК из клинического материала (цельная кровь)  и дифференциального определения однонуклеотидных полиморфизмов генов фолатного цикла методом ПЦР в режиме реального времени (качественный вариант)
	48


2.Показатели (характеристики):
2.1.Специфичность – после завершения реакции амплификации должны  определяться 4 однонуклеотидные полиморфизмы:
2.1.1.MTR:2756 A/G 
2.1.2.MTRR:66 A/G 
2.1.3.MTHFR:677 C/T
2.1.4.MTHFR:1298 A/C
2.2. Диагностическая специфичность – не менее 99%.
2.3.Система контроля всех этапов ПЦР: ВКО (экзогенный), или контрольный образец, фиксирующий «нормальную» и «мутантную» гомозиготу.
2.4.Наличие полного комплекта ингредиентов для выделения ДНК из клинического материала и  проведения реакции амплификации.
2.5.Возможность проведения единичных исследований (от 1 до 10 включая контроли), объем необходимых реагентов должен соответствовать возможности проведения отдельных независимых постановок.
2.6.*Возможность проведения реакции амплификации и детекции продуктов амплификации на одном из амплификаторов «ДТ-Лайт», «ДТпрайм», ROTOR-GENEQ. 
2.7.При  комплектовании набора реагентов микропробирками с готовыми реакционными смесями предусмотреть наличие стрипированных крышек.  
2.8.Наличие паспорта испытаний контрольных образцов.
2.9.Инструкция для пользователя на русском языке                                                                            
                                                                            
                 Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Диагностические тест-системы для выявления ДНК возбудителей дерматофитов в биологическом материале методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489


Приложение к лоту №5:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1
	Набор реагентов для выявления ДНК  дерматофитов методом ПЦР в режиме реального времени
	1.*Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК  грибов, вызывающих микозы:  Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis в биологическом материале (кожа и ее придатки (волосы, ногти)).
2.* Предлагаемые реагенты должны входить в состав одного набора
3.Материалом для ПЦР должны служить пробы ДНК, экстрагированные из исследуемого материала с помощью комплекса для экстракции, входящего в состав набора.
4. Наборы реагентов должны иметь ВКО,  добавляемый перед экстракцией либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО по генетической метке соматической ДНК), позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации при ручной экстракции.
5. Наборы реагентов должны иметь положительный и отрицательный контроли этапа амплификации ДНК.
6.*Все реагенты должны быть готовы к использованию без необходимости их приготовления в лаборатории.
7.Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы (с указанием в инструкции по использованию) к амплификатору детектирующему «ДТпрайм», (Научно-производственное объединение ДНК-Технология ООО г. Протвино, Россия). 
	1500 исследований

	2
	Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот
	1.Предназначен для получения  нуклеиновых кислот из биологического материала кожи и ее придатков (волосы и ногти).
	1632 теста


                                                      
                                                                              Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для  определения РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В ((Influenza virus B) в биологическом материале методом ПЦР 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15795 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Набор реагентов для  определения РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) в биологическом  материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» 
	1800


2. Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению (полная комплектация для амплификатора роторного типа: набор для выделения РНК; реагенты для одностадийной ОТ-ПЦР или реагенты для двухстадийной ОТ-ПЦР).
2.2.Набор реагентов должен обнаруживать фрагменты кДНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) в биологическом материале (мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал, культуры вирусов).
2.3.Наборы реагентов для выявления РНК вируса гриппа А и В методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени иметь аналитическую чувствительность   1×10³ ГЭ/мл при выделении из мазков слизистой из носоглотки и ротоглотки

                                                                       Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для ПЦР-диагностики гриппа и респираторных инфекций

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	69066 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №7:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во иссл.

	1
	Набор реагентов для  типирования (идентификации субтипов Н1N1 и Н3N2) вирусов гриппа А (Influenza virus A)  в биологическом  материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (полная комплектация для амплификатора роторного типа:  набор для выделения РНК, набор для обратной транскрипции)
	1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
 2.Набор реагентов должен предназначен для титрования (идентификации субтипов Н1N1 и Н3N2) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале (мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, секционный материал, в которых была обнаружена РНК. (Influenza virus A).  
3.Наборы реагентов для выявления РНК вируса гриппа А/Н1N1 и A/H3N2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени имеют аналитическую чувствительность   1×10³ копий/мл при выделении из мазков слизистой из носоглотки и ротоглотки.
	565

	2
	Набор реагентов для выявления РНК вируса гриппа А/Н1N1(sw2009) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (полная комплектация для амплификатора роторного типа: набор для выделения РНК, набор для обратной транскрипции).
	1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
 2.Набор реагентов должен предназначен для выявления РНКвируса гриппа Influenza virus А/Н1N1(sw2009) выделенной из клинического материала (мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, секционный материал.
3.Наборы реагентов для выявления РНК вируса гриппа А/Н1N1(sw2009) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени иметь аналитическую  чувствительность   1×10³  копий/мл при выделении из мазков слизистой из носоглотки и ротоглотки.
	440

	3
	Набор для выявления генетического материала возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека: РНК респираторно-синтициального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовирусов групп В,С и Е и бокавруса в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. (полная комплектация для амплификатора роторного типа: набор для выделения РНК, набор для обратной транскрипции)
	1.Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на термоциклерах роторного типа с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.
2.Наличие полного комплекта реагентов, используемых на всех этапах исследования, включая выделение генетического материала из исследуемого объекта. 
3. Аналитическая чувствительность не менее 1×10³ГЭ/мл
4.Наличие положительного контроля.
	3500



                                                                                     Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-системы для диагностики методом ПЦР в режиме реального времени для прибора Gentier 96-Real-Time PCR

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	5 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	120786,53 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625


Приложение к лоту №8:
	№ п/п
	Наименование
(состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество иссл.

	1.
	Набор реагентов для выявления РНК ротавирусов группы А, норовирусов I и II геногруппы, астровирусов и ДНК аденовирусов группы F методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК  выявления ДНК/РНК возбудителей, контроли).

	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК/РНК, наборы для ОТ-ПЦР, контроли ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления РНК ротавирусов группы А, норовирусов I и II геногруппы, астровирусов и ДНК аденовирусов группы F в биологическом материале (фекалии, ректальные мазки).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	2.
	Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий родов Salmonella, Shigella, Campylobacter (термофильная группа и C. fetus) и патогенных штаммов Escherichia coli (энтероинвазивных и шигaтоксинпродуцирующих) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК  выявления ДНК/РНК возбудителей, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК/РНК, наборы для ОТ-ПЦР, контроли ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК бактерий родов Salmonella, Shigella, Campylobacter (термофильная группа и C. fetus) и патогенных штаммов Escherichiacoli (энтероинвазивных и шигaтоксинпродуцирующих) в биологическом материале (фекалии, ректальные мазки).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	3
	Набор реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) в биологическом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК, выявления РНК вируса, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК/РНК, наборы для ОТ-ПЦР, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления РНК энтеровирусов в биологическом материале (фекалии, СМЖ).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	4.
	Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria meningitides, Haemophilus inflluenzae и Streptococcus pneumoniae методом ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК, выявления ДНК возбудителей, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК/РНК, проведения ПЦР, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК Neisseriameningitides, Haemophilusinflluenzae и Streptococcuspneumoniae выделенной из клинического материала (спиномозговая жидкость).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000 

	5.
	Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала

	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выделения ДНК/РНК из биологического материала (сыворотка, плазма крови ликвор, мокрота, слюна, плевральная жидкость, моча, фекалии и др.).  
3.Комплект реагентов должен содержать магнитный сорбент.
4.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 8000 реакций, включая контроли.
	8000



                                                                                     Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-системы для диагностики методом ПЦР в режиме реального времени для прибора Gentier 96-Real-Time PCR

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №9


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	76667,36 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625


Приложение к лоту №9:
	№ п/п
	Наименование
(состав)
	Показатели (характеристики)
	Количество иссл.

	1.
	Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae методом ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК, выявления ДНК возбудителей, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК/РНК методом магнитной сорбции, наборы для ПЦР, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae и Haemophilusi nfluenzae в биологическом материале (респираторные мазки, мокрота).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 1000 реакций, включая контроли.
	1000

	2.
	Набор реагентов для выявления РНК вирусов SARS-CoV-2, гриппа А (Influenzavirus A) и гриппа В (Influenzavirus В) в биологическом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-Time PCR: наборы для выделения ДНК/РНК, выявления РНК вирусов, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК/РНК методом магнитной сорбции, наборы для ОТ-ПЦР, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления РНК вирусов SARS-CoV-2, гриппа А (Influenzavirus A) и гриппа В (Influenzavirus В) в биологическом материале (респираторные мазки).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	3.
	Набор реагентов для выявления и дифференциации специфических фрагментов НК возбудителей ОРВИ: РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytialvirus - hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus - hMpv), вирусов парагриппа 1-4-го типов (human Parainflurnzavirus - 1 - 4 - hPiv), коронавирусов видов ОС43, E229, NL63, HKUI (human Coronavirus - hCov), риновирусов человека (human Rhinovirus -hRv), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus - hAdv), и бокавируса (human Bocavirus -hBov), в респираторных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК, выявления РНК вирусов, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК/РНК методом магнитной сорбции, наборы для ОТ-ПЦР, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления специфических фрагментов НК возбудителей ОРВИ: РНК респираторно-синцитиального вируса (human RespiratorySyncytialvirus - hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus - hMpv), вирусов парагрипа 1-4-го типов (human Parainflurnzavirus - 1 - 4 - hPiv), коронавирусов видов ОС43, E229, NL63, HKUI (human Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinovirus -hRv), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus - hAdv), и бокавируса (human Bocavirus -hBov) в биологическом материале (респираторные мазки).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	4.
	Набор реагентов для исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР): набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из клинического материала
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выделения ДНК/РНК из клинического материала (сыворотка, плазма периферической крови, ликвор, мазков из зева, носа, слюны).  
3.Комплект реагентов должен содержать магнитный сорбент.
4.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 5000 реакций, включая контроли
	5000



                                                                       Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для выявления РНК норовирусов, ротавирусов, астровирусов в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №10


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4458 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №10:

	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во иссл.

	1
	Набор реагентов для выявления и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 геногруппы (Norovirus GII) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуорес-центной детекцией 
	1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.Набор реагентов предназначен для выявления РНК  норовирусов, ротавирусов и астровирусов  в одной пробевыделенных из объектов окружающей среды и клинического материала (образцы фекалий).
3.Комплект реагентов должен быть рассчитан не менее чем на 50 реакций, включая контроли.
4.Набор реагентов должен иметь аналитическую чувствительность:
4.1. для норовирусов - 5×103ГЭ/мл;
4.2. для ротавирусов - 1×104ГЭ/мл
4.3. астровирусов - 1×104ГЭ/мл
	300



                                                                                 Лот №11
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы реагентов для  генодиагностики кишечных вирусных инфекций методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №11


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	38511 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №11:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во иссл.

	1
	Наборы реагентов для   генодиагностики кишечных вирусных инфекций (рота-, адено-, энтеро-  норовирусной) и санитарной вирусологии методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» для амплификатора роторного типа (полная комплектация:   набор для выделения РНК/ДНК, набор для обратной транскрипции)
	1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.Набор реагентов предназначен для выявления РНК ротави-русов группы А, РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы, ДНК аденовирусов F, РНК энтеровирусов   выделенных из объектов окружающей среды и клинического материала (образцы фекалий).
3.Наборы реагентов для выявления РНК ротавирусов группы А, РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы, ДНК аденовирусов F, РНК энтеровирусов   методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени должен иметь аналитическую чувствительность:
3.1.для ротавирусов группы А- 1×10³ ГЭ/мл;
3.2.для норовирусов 1 и 2 геногруппы 1×10³ ГЭ/мл;
3.3.для аденовирусов F - 1×104 ГЭ/мл;
3.4.для энтеровирусов - 1×10³ ГЭ/мл.                                       
	1560




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34



Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская

