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Заявка на закупку 
Медицинские изделия

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


[bookmark: _Hlk91279008]1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;   
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Корзинки для удаления камней желчевыводящих путей

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели  (характеристики):
1.1 Форма-4х струнные
1.2 Для канала-2,8 мм
1.3 Диаметр корзинки-25 мм
1.4 Высота корзинки-50 мм
1.5 Длина рабочей части -2000 мм
1.6 Одноразовые.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.                                                                   

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8439,15 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Дистальный колпачок для эндоскопа для ESD

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Боковое отверстие для дренажа жидкости.
1.2. Длина колпачка 4 мм
1.3.Прозрачные.
1.4. Диаметр 12,5 мм
1.5. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	1700  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Дистальный колпачок для эндоскопа для ESD

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Боковое отверстие для дренажа жидкости.
1.2. Длина колпачка 4 мм
1.3.Прозрачные.
1.4. Диаметр 13,9 мм
1.5. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	1700  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко

