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«20» октября 2026 г.
Техническое задание 
на закупку принтера для предметных стекол.
1. Предмет закупки: Принтер для предметных стекол. 

2. Код по ОКРБ 007-2012: 27.90.11.000 Машины и аппаратура электрические специализированного назначения
3. Объем (количество) –  1 (один) шт.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: для автоматического нанесения текстовой, графической и цифровой информации (включая штрих-коды и QR-коды) непосредственно на маркировочное поле предметных стекол;
5. Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	5.1
	Принтер для предметных стекол.
	1 шт.


6.Технические характеристики
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	6.1
	Технология печати
	лазерная

	6.2
	Формат печати
	числа, символы, QR-код

	6.3
	Дисплей и управление
	наличие

	6.4
	Скорость печати
	2-5 с/стекло

	6.5
	Система считывания QR-кодов
	считывание QR-кода на кассетах для переноса информации на стекло

	6.6
	Совместимость со стеклами различных производителей
	наличие


7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: 

7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7.3. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж технического и медицинского персонала.

7.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

РАЗРАБОТАНО:

Врач–патологоанатом

(заведующий)                                                                                 П.М.Мотолянец
Начальник отдела по обслуживанию 

медицинского оборудования
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