УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«19» октября 2026 г.

Техническое задание

Дозатор локтевой, дозатор локтевой(металлический)

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дозатор локтевой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.29.23.920 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Принадлежности туалетные из пластмасс прочие |
| Необходимое количество и единица измерения | 40 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал товара: пластик Описание: Корпус изготовлен из прочного пластика с утолщенными стенками, препятствующими деформации. Пластик устойчив к воздействию ультрафиолета, прямых солнечных лучей и агрессивных химических соединений. Все металлические части изготовлены из нержавеющей стали. Способ крепления: настенный Объем: 1000 мл Цвет: белый Регулировка объема: от 1,5 мл до 2,5 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 350(±5)*220(±5)*100(±5) мм - с рычагом 325(±5)*200(±5)*100(±5) мм - без рычага |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Дозатор локтевой (металлический) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 25.99.11.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия санитарно-технические прочие и их части из черных металлов, меди или алюминия |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал товара: Алюминий Способ крепления: настенный Объем: 1000 мл Цвет: Серебряный Габаритные размеры (ШхГхВ): 95(±5)*225(±5)*400(±5) мм |

Главная медицинская сестра___________________ Валевач Н.М.