ГродМТ 741/26-ЭА                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора для определения уровня содержания глюкозы и лактата модели SUPER GL, производства компании Dr. Muller Geratebau GmbH, ГЕРМАНИЯ

1. Состав расходных материалов:
	[bookmark: _Hlk241575296]№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Чашечки реакционные 
	упаковка
	93

	1.2
	Раствор гемолизирующий системный 
	упаковка
	39

	1.3
	Сенсор глюкозы 
	штука
	34

	1.4
	Калибратор 
	упаковка
	35

	1.5
	Материал контрольный 
	упаковка
	17

	1.6
	Материал контрольный 
	упаковка
	17

	1.7
	Капилляры 
	упаковка
	93



2. Технические требования:
	№ п/п
	Характеристики

	2.1
	Чашечки реакционные предварительно заполненные Glucocapil (Glucocapil prefilled sample cups), 10х100 в 1 упак.

	2.2
	Раствор гемолизирующий системный (Hemolysate-System-Solution), 6x1л в 1 упак.

	2.3
	Сенсор глюкоза (Sensor Glucose), 1 шт. 3 000 исследований

	2.4
	Калибратор Glucocapil calibration solution Gluc/Lac (Glucocapil calibration solution Gluc/Lac), 100 шт. в 1 упак.

	2.5
	Материал контрольный GL control N (GL Control N), 50 шт. в 1 упак.

	2.6
	Материал контрольный GL control P (GL Control P), 50 шт. в 1 упак.

	2.7
	Капилляры end-to-end стеклянные гепаринизированные 10х100 шт. в 1 упак

	2.8
	Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на анализаторе SUPER GL, производства Dr. Muller Geratebau GmbH, ГЕРМАНИЯ, что должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к предлагаемым реагентам и расходным материалам), как производителем реагентов, так и производителем анализаторов.



