ГродМТ 742/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 - 5 Одноканальные дозаторы переменного объема
	№ лота
	Наименование
	Требования
	Количество, (шт.)

	
	
	Для дозирования биожидкостей и реактивов для проведения лабораторных исследований
	

	1
	Одноканальные дозаторы переменного объема
	0,5 - 10 мкл
	5

	2
	
	5 - 50 мкл
	10

	3
	
	10 - 100 мкл
	20

	4
	
	20 - 200 мкл
	20

	5
	
	100 - 1000 мкл
	15


