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Техническое задание
на ремонт медицинского оборудования 
(водоподготовка)

Лот №1
1. Предмет закупки: Ремонт комплекта оборудования для водоподготовки модель CWP 60 WRO 61 производства фирмы Gambro Lundia AB, Швеция. 

2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 33.14.19.200 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования).

3. Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95): 
     1 усл.ед.

4. Предназначение предмета закупки или область применения: поддержание работоспособности и исправности комплектов оборудования для водоподготовки модель CWP 60 WRO 61 производства фирмы Gambro Lundia AB, Швеция.

5. Описание предмета закупки: 
Перечень оборудования, подлежащего ремонту:
	№ п.п
	Наименование, модель оборудования
	Зав. №
	Инв. №

	1
	Водоподготовка модель CWP 60 WRO 61, производства фирмы Gambro Lundia AB Sweden. Год выпуска 2017 г. С принадлежностями в составе. 0013 ЦСО
	6100497
	01378320

	2
	Водоподготовка модель CWP 60 WRO 61, производства фирмы Gambro Lundia AB Sweden. Год выпуска 2017 г. С принадлежностями в составе. Д314 ЛДК.
	6100526
	01378567





5.1. Ремонтные работы с заменой запасных частей: 
- замена сетчатого фильтра самопромывного грубой очистки 100мкм b BWT F1 3/4 (0013 ЦСО).
- замена УФ-балласта (ЭПРА) для ультрафиолетовой лампы – UVC BALLAST, model: EB-F25 (Д314 ЛДК).
5.2. Запасные части:

	№ п.п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Сетчатый фильтр самопромывной грубой очистки 100мкм b BWT F1 3/4 или аналог
	1 шт

	2
	УФ-балласт (ЭПРА) для ультрафиолетовой лампы – 
UVC BALLAST, model: EB-F25. или аналог
	1 шт




6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: Гарантия на оказанные услуги на территории Заказчика, на запасные части не менее 3 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. В случае некачественного оказания услуги (выполнения работ), что повлекло за собой выход из строя оборудования, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течение 15 рабочих дней или возместить причиненные убытки в полном объёме. 
Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования, а также в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
Все работы должны производиться на территории Заказчика, за исключением случаев, когда для проведения работ необходимо специальное оборудование. Поставка на объекты Заказчика запасных частей для выполнения работ по ремонту оборудования должна быть своевременной. 

7. [bookmark: _GoBack]Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): с момента подписания договора и до 21.12.2026.

Составитель

Ведущий инженер по технической 
эксплуатации систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции                                       ___________________   Выдрицкая Т.П.
