Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) одной единицы оборудования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микроскоп диагностический оториноларингологический | шт. | 1 |
| 1.2 | Напольный штатив | шт. | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| 2 | Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Микроскоп диагностический оториноларингологический: |
| 2.1.2 | Оптика – апохроматическая. |
| 2.1.3 | Увеличение – ручной зум 1:3, увеличение от не менее 3,2 х до не менее 17х |
| 2.1.4 | Рабочее расстояние – не менее 250 мм. |
| 2.1.5 | Широкопольные окуляры – не менее 10х. |
| 2.1.6 | Освещение не менее 100 000 люкс |
| 2.3 | Напольный штатив: |
| 2.3.1 | Напольный штатив с фиксатором |

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.