[bookmark: _Hlk88071544][bookmark: _Hlk88072370][bookmark: _GoBack]                                                  Приложение 
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) одной единицы оборудования
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микроскоп диагностический оториноларингологический
	шт.
	1

	1.2
	Напольный штатив
	шт.
	1



2. [bookmark: _Hlk88071566]Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	2
	Технические требования

	2.1
	Микроскоп диагностический оториноларингологический:

	2.1.2
	Оптика – апохроматическая.

	2.1.3
	Увеличение – ручной зум 1:3, увеличение от не менее 3,2 х до не менее 17х

	2.1.4
	Рабочее расстояние – не менее 250 мм. 

	2.1.5
	Широкопольные окуляры – не менее 10х.

	2.1.6
	Освещение не менее 100 000 люкс

	2.3
	Напольный штатив:

	2.3.1
	Напольный штатив с фиксатором



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
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