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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт санузла в ГУО "Детский сад №305 г.Минска" по ул. Уборевича,30  с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов».

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.204
	12.53

	

	

	 

	

	12.53 

	2.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.037
	19.58

	

	

	 

	

	19.58 

	3.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	300.64
	157.03
	
	
	2 342.97

	
	
	
	0.02
	40.85

	6.01

	3.14

	 

	

	46.86 

	4.
	Е10-83-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж перегородок ПВХ (прим)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	790.29
	19.63
	11.07
	
	
	809.92

	
	
	
	0.072
	56.90

	1.41
К1=0.3
	0.80

	 

	

	58.31 

	5.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	395.22
	6.33
	4.81
	
	
	401.55

	
	
	
	0.305
	120.54

	1.93

	1.47

	 

	

	122.47 

	6.
	Е57-3-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	208.26
	
	
	
	
	208.26

	
	
	
	0.205
	42.69

	

	

	 

	

	42.69 

	7.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1101.93
	23.98
	16.33
	
	
	1 125.91

	
	
	
	0.17
	187.33

	4.08

	2.78

	 

	

	191.41 

	8.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1753.75
	153.38
	81.79
	
	
	1 907.13

	
	
	
	0.17
	298.14

	26.07

	13.90

	 

	

	324.21 

	9.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками (стен)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	27.5
	169.13

	

	

	 

	

	169.13 

	10.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	647.4
	
	
	
	
	647.40

	
	
	
	0.275
	178.04

	

	

	 

	

	178.04 

	11.
	Е69-10-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	736.49
	
	
	
	
	736.49

	
	
	
	0.01
	7.36

	

	

	 

	

	7.36 

	12.
	Е69-16-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	1770.81
	7.86
	5.98
	43.41
	3.44
	1 825.52

	
	
	
	0.01
	17.71

	0.08

	0.06

	0.43 

	0.03

	18.25 

	13.
	Е65-2-2
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1325.02
	16.06
	10.94
	
	
	1 341.08

	
	
	
	0.015
	19.88

	0.24

	0.16

	 

	

	20.12 

	14.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1312.59
	8.56
	5.83
	
	
	1 321.15

	
	
	
	0.03
	39.38

	0.26

	0.17

	 

	

	39.64 

	15.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	521.94
	3.60
	1.75
	17.02
	1.35
	543.91

	
	
	
	0.065
	33.93

	0.23

	0.11

	1.11 

	0.09

	35.36 

	16.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.62
	16.77
	588.27
	46.64
	4 423.52

	
	
	
	0.072
	271.01

	1.77

	1.21

	42.36 

	3.36

	318.50 

	17.
	Е15-61-3
(83.83 / 51.0893) 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ
	1400.87
	13.06
	8.89
	108.99
	7.44
	1 530.36

	
	
	
	0.58
	812.50

	7.57

	5.16

	63.21 

	4.32

	887.60 

	18.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	1.0846
	

	

	

	192.33 

	14.97

	207.30 

	19.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.58
	42.63

	

	

	 

	

	42.63 

	20.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	8.7
	

	

	

	23.40 

	1.83

	25.23 

	21.
	Е13-86-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	961.31
	1.43
	
	10.08
	0.80
	973.62

	
	
	
	0.062
	59.60

	0.09

	

	0.62 

	0.05

	60.36 

	22.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.01302
	

	

	

	3.48 

	0.28

	3.76 

	23.
	1/10-230-60-5/120
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	8 175.00
	649.10
	8 824.10

	
	
	
	0.024118
	

	

	

	197.16 

	15.65

	212.81 

	24.
	Е15-350-1
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка гипсокартонными листами стен методом сухой штукатурки  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1172.9
	12.47
	2.33
	211.55
	16.79
	1 413.71

	
	
	
	0.018
	21.11

	0.22

	0.04

	3.81 

	0.30

	25.44 

	25.
	1/10-230-55-7/15
 
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм  

	м2
	
	
	
	3.65
	0.29
	3.94

	
	
	
	1.89
	

	

	

	6.90 

	0.55

	7.45 

	26.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	0.27
	

	

	

	0.73 

	0.06

	0.79 

	27.
	1/10-230-60-25/110
 
	Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, гипсовая, для внутренних работ (В), М10  

	кг
	
	
	
	1.35
	0.11
	1.46

	
	
	
	6.426
	

	

	

	8.68 

	0.71

	9.39 

	28.
	1/10-235-20/653
 
	Лента уплотнительная  

	м
	
	
	
	0.58
	0.05
	0.63

	
	
	
	1.48
	

	

	

	0.86 

	0.07

	0.93 

	29.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3252.25
	6.02
	4.37
	1.78
	0.10
	3 260.15

	
	
	
	0.58
	1886.31

	3.49

	2.53

	1.03 

	0.06

	1890.89 

	30.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.3944
	

	

	

	416.25 

	33.05

	449.30 

	31.
	1/10-230-60-15/19
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	1 808.00
	143.56
	1 951.56

	
	
	
	0.01682
	

	

	

	30.41 

	2.41

	32.82 

	32.
	1/10-230-95/110
 
	Крестики для плитки толщиной 2 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.40
	0.67
	9.07

	
	
	
	0.232
	

	

	

	1.95 

	0.16

	2.11 

	33.
	1/10-230-65-20-20/47
 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размером 400х275 мм  

	м2
	
	
	
	18.22
	1.45
	19.67

	
	
	
	60.32
	

	

	

	1099.03 

	87.46

	1186.49 

	34.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.308
	40.86

	0.01

	

	 

	

	40.87 

	35.
	2/40-25-15/999130
 
	Прочие изделия погонажные профильные поливинилхлоридные (средняя цена по группе)  

	м
	
	
	
	1.12
	0.09
	1.21

	
	
	
	31.416
	

	

	

	35.19 

	2.83

	38.02 

	36.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.001925
	

	

	

	2.03 

	0.16

	2.19 

	37.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	2532.29
	25.02
	
	580.02
	45.66
	3 182.99

	
	
	
	0.042
	106.36

	1.05

	

	24.36 

	1.92

	133.69 

	38.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток вентиляционных  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.29
	0.15
	3.20
	0.23
	27.63

	
	
	
	3
	68.73

	3.87

	0.45

	9.60 

	0.69

	82.89 

	39.
	3/1-150-10-50/110
 
	Решетки вентиляционные  

	шт.
	
	
	
	17.80
	1.29
	19.09

	
	
	
	3
	

	

	

	53.40 

	3.87

	57.27 

	40.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж решеток вентиляционных  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	6.87
	
	
	
	
	6.87

	
	
	
	3
	20.61

	
К1=0.3
	

	 

	

	20.61 

	41.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка лючков ревизионных  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.29
	0.15
	3.20
	0.23
	27.63

	
	
	
	1
	22.91

	1.29

	0.15

	3.20 

	0.23

	27.63 

	42.
	3/1-150-10-10/10
 
	Лючки ревизионные  

	шт.
	
	
	
	19.32
	1.40
	20.72

	
	
	
	1
	

	

	

	19.32 

	1.40

	20.72 

	43.
	Е15-216-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж уголков пластиковых  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М
	123.19
	
	
	
	
	123.19

	
	
	
	0.067
	8.25

	
К1=0.3
	

	 

	

	8.25 

	44.
	Е15-216-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка уголков пластиковых  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М
	410.65
	14.69
	
	6.53
	0.51
	432.38

	
	
	
	0.067
	27.51

	0.98

	

	0.44 

	0.03

	28.96 

	45.
	2/40-30/999130
 
	Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные (средняя цена по группе)  

	м
	
	
	
	11.22
	0.89
	12.11

	
	
	
	6.7335
	

	

	

	75.55 

	5.99

	81.54 

	46.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2035.77
	57.73
	
	185.72
	14.83
	2 294.05

	
	
	
	0.037
	75.32

	2.14

	

	6.87 

	0.55

	84.88 

	47.
	2/40-20-999/130
 
	Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)  

	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.7
	

	

	

	 

	

	 

	48.
	Е10-231-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	318.50
	25.25
	612.09

	
	
	
	0.037
	9.93

	

	

	11.78 

	0.93

	22.64 

	49.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.88
	
	31.64
	2.52
	410.29

	
	
	
	0.104
	38.92

	0.20

	

	3.29 

	0.26

	42.67 

	50.
	2/40-25-10/10
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм  

	м
	
	
	
	2.54
	0.20
	2.74

	
	
	
	10.608
	

	

	

	26.94 

	2.12

	29.06 

	51.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	998.96
	52.88
	36.01
	
	
	1 051.84

	
	
	
	0.17
	169.82

	8.99

	6.12

	 

	

	178.81 

	52.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3  Кратность=6
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.14
	11.56
	7.87
	
	
	66.70

	
	
	
	0.17
	9.37

	1.97
К1=6
	1.34

	 
К1=6
	

	11.34 

	53.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.867
	

	

	

	153.75 

	11.96

	165.71 

	54.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	47.25
	
	
	
	
	47.25

	
	
	
	0.17
	8.03

	

	

	 

	

	8.03 

	55.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	2.55
	

	

	

	6.86 

	0.54

	7.40 

	56.
	Е13-86-4
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	790.55
	1.51
	
	12.56
	1.00
	805.62

	
	
	
	0.17
	134.39

	0.26

	

	2.14 

	0.17

	136.96 

	57.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.0357
	

	

	

	9.55 

	0.76

	10.31 

	58.
	1/10-230-60-5/120
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	8 175.00
	649.10
	8 824.10

	
	
	
	0.06732
	

	

	

	550.34 

	43.70

	594.04 

	59.
	Е11-47-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2573.21
	9.97
	
	1 793.43
	142.24
	4 518.85

	
	
	
	0.17
	437.45

	1.69

	

	304.88 

	24.18

	768.20 

	60.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.1156
	

	

	

	122.00 

	9.69

	131.69 

	61.
	1/10-230-95/110
 
	Крестики для плитки толщиной 2 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.40
	0.67
	9.07

	
	
	
	0.068
	

	

	

	0.57 

	0.05

	0.62 

	62.
	1/10-230-60-15/19
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	1 808.00
	143.56
	1 951.56

	
	
	
	0.00493
	

	

	

	8.91 

	0.71

	9.62 

	63.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.60
	
	3.91
	0.31
	1 662.42

	
	
	
	0.1675
	277.31

	0.44

	

	0.65 

	0.05

	278.45 

	64.
	1/10-230-95/50
 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм  

	м2
	
	
	
	16.43
	1.30
	17.73

	
	
	
	17.2458
	

	

	

	283.35 

	22.42

	305.77 

	65.
	1/10-230-55-20/25
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.2797
	

	

	

	67.06 

	5.33

	72.39 

	66.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	11
	

	

	

	2.53 

	0.22

	2.75 

	67.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.11
	

	

	

	0.37 

	0.03

	0.40 

	68.
	1/10-230-55-20/20
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	245.50
	19.49
	264.99

	
	
	
	0.139
	

	

	

	34.12 

	2.71

	36.83 

	69.
	1/10-230-55-20/30
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	237.79
	18.88
	256.67

	
	
	
	0.139
	

	

	

	33.05 

	2.62

	35.67 

	70.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.66
	
	6.66
	0.52
	408.00

	
	
	
	0.232
	91.21

	1.78

	

	1.55 

	0.12

	94.66 

	71.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.42
	

	

	

	1.41 

	0.11

	1.52 

	72.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	104.32
	8.28
	112.60

	
	
	
	0.239
	

	

	

	24.93 

	1.98

	26.91 

	73.
	Е67-7-3
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	99.67
	1.28
	0.87
	
	
	100.95

	
	
	
	0.02
	1.99

	0.03

	0.02

	 

	

	2.02 

	74.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.02
	3.04

	0.01

	0.01

	 

	

	3.05 

	75.
	Ц8-607-3
(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.02
	
	488.34
	33.56
	4 943.53

	
	
	
	0.02
	88.01

	0.42

	

	9.77 

	0.67

	98.87 

	76.
	5/30-30-4-3-2-112/111003
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 

	шт.
	
	
	
	187.11
	9.95
	197.06

	
	
	
	2
	

	

	

	374.22 

	19.90

	394.12 

	77.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	11.91
	0.62
	86.77
	4.80
	934.69

	
	
	
	0.03
	24.94

	0.36

	0.02

	2.60 

	0.14

	28.04 

	78.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 620.00
	86.18
	1 706.18

	
	
	
	0.003
	

	

	

	4.86 

	0.26

	5.12 

	79.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1039.95
	0.43
	0.29
	143.56
	11.38
	1 195.32

	
	
	
	0.015
	15.60

	0.01

	

	2.15 

	0.17

	17.93 

	80.
	Е65-9-2
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1458.57
	2.56
	1.46
	269.24
	18.76
	1 749.13

	
	
	
	0.015
	21.88

	0.04

	0.02

	4.04 

	0.28

	26.24 

	81.
	3/7-10-40-10/20
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм  

	м
	
	
	
	27.78
	2.01
	29.79

	
	
	
	1.5
	

	

	

	41.67 

	3.02

	44.69 

	82.
	Е65-9-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1523.14
	1.35
	0.73
	188.32
	13.00
	1 725.81

	
	
	
	0.035
	53.31

	0.05

	0.03

	6.59 

	0.46

	60.41 

	83.
	3/7-10-40-10/10
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.5
	

	

	

	 

	

	 

	84.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	6999.39
	39.82
	27.12
	151.07
	11.45
	7 201.73

	
	
	
	0.03
	209.98

	1.19

	0.81

	4.53 

	0.34

	216.04 

	85.
	3/4-90-10-10/20
 
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой  

	компл.
	
	
	
	203.60
	14.76
	218.36

	
	
	
	3
	

	

	

	610.80 

	44.28

	655.08 

	86.
	3/4-150-10-20/10
 
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы  

	компл.
	
	
	
	34.81
	2.52
	37.33

	
	
	
	3
	

	

	

	104.43 

	7.56

	111.99 

	87.
	Е65-13-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена манжет резиновых к унитазам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1356.8
	0.86
	0.58
	24.50
	1.40
	1 383.56

	
	
	
	0.03
	40.70

	0.03

	0.02

	0.74 

	0.04

	41.51 

	88.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	6.98
	0.51
	7.49

	
	
	
	3
	

	

	

	20.94 

	1.53

	22.47 

	89.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4031.39
	52.24
	35.58
	138.47
	11.00
	4 233.10

	
	
	
	0.04
	161.26

	2.09

	1.42

	5.54 

	0.44

	169.33 

	90.
	3/4-80-10-10/30
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА  

	компл.
	
	
	
	138.10
	10.01
	148.11

	
	
	
	4
	

	

	

	552.40 

	40.04

	592.44 

	91.
	Е65-13-8
(68.61 / 48.5917) 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	712.32
	3.43
	2.33
	34.52
	2.74
	753.01

	
	
	
	0.11
	78.36

	0.38

	0.26

	3.80 

	0.30

	82.84 

	92.
	3/4-130-10/20
 
	Сифон пластмассовый к поддону душевому  

	шт.
	
	
	
	9.19
	0.67
	9.86

	
	
	
	4
	

	

	

	36.76 

	2.68

	39.44 

	93.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	

	

	

	 

	

	 

	94.
	Е65-13-25
(68.61 / 48.5917) 
	Смена шарового крана смывного бачка  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1520.67
	3.43
	2.33
	19.06
	1.51
	1 544.67

	
	
	
	0.06
	91.24

	0.21

	0.14

	1.14 

	0.09

	92.68 

	95.
	3/3-50-80-10/20
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	11.60
	0.84
	12.44

	
	
	
	6
	

	

	

	69.60 

	5.04

	74.64 

	96.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	3561.6
	1.50
	1.02
	3 947.13
	287.17
	7 797.40

	
	
	
	0.04
	142.46

	0.06

	0.04

	157.89 

	11.49

	311.90 

	97.
	Е65-12-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей с душевой сеткой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4523.23
	2.36
	1.60
	9 159.13
	665.17
	14 349.89

	
	
	
	0.02
	90.46

	0.05

	0.03

	183.18 

	13.30

	286.99 

	98.
	Е16-14-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	3325.2
	126.02
	44.87
	162.59
	11.77
	3 625.58

	
	
	
	0.085
	282.64

	10.71

	3.81

	13.82 

	1.00

	308.17 

	99.
	3/7-10-60-20/10
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм  

	м
	
	
	
	15.64
	1.13
	16.77

	
	
	
	8.5
	

	

	

	132.94 

	9.61

	142.55 

	100.
	Е65-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2499.24
	213.03
	145.07
	
	
	2 712.27

	
	
	
	0.01
	24.99

	2.13

	1.45

	 

	

	27.12 

	101.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	521.94
	3.60
	1.75
	17.02
	1.35
	543.91

	
	
	
	0.02
	10.44

	0.07

	0.04

	0.34 

	0.03

	10.88 

	102.
	Е65-50-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	5508.55
	184.77
	1.46
	1 484.65
	77.22
	7 255.19

	
	
	
	0.02
	110.17

	3.70

	0.03

	29.69 

	1.54

	145.10 

	103.
	Е16-15-2
(68.61 / 48.5917) 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	29.07
	2.19
	0.29
	5.06
	0.37
	36.69

	
	
	
	0.02
	0.58

	0.04

	0.01

	0.10 

	0.01

	0.73 

	104.
	3/3-50-80-10/30
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм  

	шт.
	
	
	
	17.91
	1.30
	19.21

	
	
	
	2
	

	

	

	35.82 

	2.60

	38.42 

	105.
	Е16-14-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	2128.94
	126.02
	44.87
	147.75
	10.74
	2 413.45

	
	
	
	0.02
	42.58

	2.52

	0.90

	2.96 

	0.21

	48.27 

	106.
	3/7-10-60-20/30
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм  

	м
	
	
	
	16.12
	1.17
	17.29

	
	
	
	2
	

	

	

	32.24 

	2.34

	34.58 

	107.
	Е18-6-202
(68.61 / 48.5917) 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	2032.98
	63.15
	40.25
	63.75
	4.98
	2 164.86

	
	
	
	0.035
	71.15

	2.21

	1.41

	2.23 

	0.17

	75.76 

	108.
	3/10-10-10/50
 
	Кронштейны радиаторные универсальные КП-4 95х500  

	шт.
	
	
	
	4.14
	0.30
	4.44

	
	
	
	4
	

	

	

	16.56 

	1.20

	17.76 

	109.
	3/6-100-10/10
 
	Футорки проходные  

	шт.
	
	
	
	1.99
	0.14
	2.13

	
	
	
	4
	

	

	

	7.96 

	0.56

	8.52 

	110.
	3/2-80-10-40-20-20/90
 
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12  

	шт.
	
	
	
	273.64
	19.84
	293.48

	
	
	
	1
	

	

	

	273.64 

	19.84

	293.48 

	111.
	Е65-11-5
(68.61 / 48.5917) 
	Установка поддонов душевых  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	4171.18
	97.63
	66.48
	55 146.09
	4 001.25
	63 416.15

	
	
	
	0.01
	41.71

	0.98

	0.66

	551.46 

	40.01

	634.16 

	112.
	Е7-20-5
(83.83 / 51.0893) 
	Установка опорных уголков  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	226.98
	92.20
	31.20
	100.00
	7.94
	427.12

	
	
	
	0.015
	3.40

	1.38

	0.47

	1.50 

	0.12

	6.40 

	113.
	2/10-40/999370
 
	Каркасы арматурные (средняя цена по группе)  

	т
	
	
	
	4 051.00
	231.72
	4 282.72

	
	
	
	0.015
	

	

	

	60.77 

	3.48

	64.25 

	114.
	Е10-83-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство перегородок ПВХ (прим)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2634.32
	65.43
	36.89
	1 885.41
	149.65
	4 734.81

	
	
	
	0.088
	231.82

	5.76

	3.25

	165.92 

	13.17

	416.67 

	115.
	2/40-20-10/170
 
	Перегородки ПВХ  

	м2
	
	
	
	694.17
	55.12
	749.29

	
	
	
	8.8
	

	

	

	6108.70 

	485.06

	6593.76 

	116.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.8
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	7727
	113
	54
	13608
	1047
	22494

	ОХР и ОПР:
	6239

	Плановая прибыль:
	3920

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	32652

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	7727
	113
	54
	13608
	1047
	22494

	ОХР и ОПР:
	6239

	Плановая прибыль:
	3920

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	32652

	ВСЕГО прямые затраты:
	7727
	113
	54
	13608
	1047
	22494

	ОХР и ОПР:
	6239

	Плановая прибыль:
	3920

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	32652




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
01.10.2026 ОРБ
	кг
	2.0088
	3.46
	6.95
	7.94%
	0.55

	1. 
	1/10-110-50-5/365
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00067
	291.02
	0.20
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-110-50-15/345
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00054
	314.58
	0.17
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000057
	31 900.00
	1.85
	7.94%
	0.15

	1. 
	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.3069
	0.75
	0.23
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.1656
	255.45
	42.30
	7.94%
	3.36

	1. 
	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0696
	4.16
	0.29
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.06984
	451.68
	31.55
	7.94%
	2.50

	1. 
	1/10-260-380/2
	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
01.10.2026 ОРБ
	м2
	3.2132
	9.80
	31.49
	5.72%
	1.80

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.10.2026 ОРБ
	м3
	1.9516
	177.33
	346.08
	7.78%
	26.93

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.10.2026 ОРБ
	кг
	12.15
	2.69
	32.68
	7.94%
	2.56

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	2.196
	1.24
	2.73
	7.94%
	0.22

	1. 
	1/10-230-60-30/20
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.04872
	267.40
	13.03
	7.94%
	1.04

	1. 
	1/10-230-60-5/120
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.091438
	8 175.00
	747.50
	7.94%
	59.35

	1. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.02565
	4.96
	0.13
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-170-2/30
	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.0108
	2.73
	0.03
	7.94%
	

	1. 
	1/10-170-5/60
	Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.01638
	203.34
	3.33
	7.94%
	0.26

	1. 
	1/10-230-60-40/25
	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00036
	885.12
	0.32
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-230-55-7/15
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	20.37
	3.65
	74.35
	7.94%
	5.91

	1. 
	1/10-230-60-25/110
	Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, гипсовая, для внутренних работ (В), М10
01.10.2026 ОРБ
	кг
	6.426
	1.35
	8.68
	7.94%
	0.71

	1. 
	1/10-235-20/653
	Лента уплотнительная
01.10.2026 ОРБ
	м
	1.48
	0.58
	0.86
	7.94%
	0.07

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.3771
	2.45
	0.92
	7.94%
	0.08

	1. 
	1/10-230-60-35/26
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.511925
	1 055.40
	540.28
	7.94%
	42.90

	1. 
	1/10-230-60-15/19
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 5 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.02175
	1 808.00
	39.32
	7.94%
	3.12

	1. 
	1/10-230-95/110
	Крестики для плитки толщиной 2 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.3
	8.40
	2.52
	7.94%
	0.21

	1. 
	1/10-230-65-20-20/47
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размером 400х275 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	60.32
	18.22
	1099.03
	7.94%
	87.46

	1. 
	2/40-25-15/999130
	Прочие изделия погонажные профильные поливинилхлоридные (средняя цена по группе)
.  .
	м
	31.416
	1.12
	35.19
	7.94%
	2.83

	1. 
	1/10-170-10/105
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.3234
	2.31
	0.75
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-170-10/411
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.03822
	0.48
	0.02
	7.94%
	

	1. 
	1/10-180-20/140
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.08631
	11.68
	1.01
	7.94%
	0.08

	1. 
	1/10-230-55-15/110
	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	4.41
	4.46
	19.67
	7.94%
	1.54

	1. 
	1/10-230-60-40/15
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000834
	1 009.52
	0.84
	7.94%
	0.07

	1. 
	1/10-235-20/797
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)
01.10.2026 ОРБ
	м
	3.47004
	0.11
	0.38
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.32352
	4.44
	1.44
	7.94%
	0.10

	1. 
	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00074
	11 990.00
	8.88
	7.94%
	0.69

	1. 
	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00172
	3 900.00
	6.72
	7.25%
	0.48

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.0006
	149.61
	0.08
	7.78%
	

	1. 
	3/1-150-10-50/110
	Решетки вентиляционные
.  .
	шт.
	3
	17.80
	53.40
	7.25%
	3.87

	1. 
	3/1-150-10-10/10
	Лючки ревизионные
.  .
	шт.
	1
	19.32
	19.32
	7.25%
	1.40

	1. 
	1/10-170-2/50
	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.1067
	0.82
	0.09
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-170-10/5
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.1742
	1.17
	0.20
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-240-50-16/6
	Шайба плоская оцинкованная
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.005762
	6.46
	0.04
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-55-20/40
	Шурупы-саморезы 4,0х25 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.019229
	9.94
	0.19
	7.94%
	0.02

	1. 
	2/40-30/999130
	Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные (средняя цена по группе)
.  .
	м
	6.7335
	11.22
	75.55
	7.94%
	5.99

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	1.4097
	2.74
	3.86
	7.94%
	0.31

	1. 
	1/10-240-30-45/13
	Дюбель металлический рамный 10х152
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.005291
	331.39
	1.75
	7.94%
	0.14

	1. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.13885
	3.71
	0.51
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-110-50-15/325
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.002812
	314.58
	0.88
	7.94%
	0.07

	1. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.019388
	11.70
	0.23
	7.94%
	0.02

	1. 
	2/40-20-999/130
	Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	3.7
	
	
	7.94%
	

	1. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.10.2026 ОРБ
	л
	0.9435
	12.49
	11.78
	7.94%
	0.93

	1. 
	1/10-130-15/107
	Герметик силиконовый 280 мл
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.468
	7.03
	3.29
	7.94%
	0.26

	1. 
	1/10-240-55-20/60
	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.055536
	
	
	7.94%
	

	1. 
	2/40-25-10/10
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	10.608
	2.54
	26.94
	7.94%
	2.12

	1. 
	1/10-230-65-20-23/42
	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	17.51
	17.40
	304.67
	7.94%
	24.16

	1. 
	1/10-230-95/50
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	17.2458
	16.43
	283.35
	7.94%
	22.42

	1. 
	1/10-230-55-20/25
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.2797
	239.74
	67.06
	7.94%
	5.33

	1. 
	1/10-230-55-20/10
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	11
	0.23
	2.53
	7.94%
	0.22

	1. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.11
	3.36
	0.37
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-230-55-20/20
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.139
	245.50
	34.12
	7.94%
	2.71

	1. 
	1/10-230-55-20/30
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.139
	237.79
	33.05
	7.94%
	2.62

	1. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.52896
	2.92
	1.55
	7.94%
	0.12

	1. 
	1/10-240-30-30/354
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.42
	3.36
	1.41
	7.94%
	0.11

	1. 
	1/10-230-55-20/155
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.239
	104.32
	24.93
	7.94%
	1.98

	1. 
	1/10-240-20/10
	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000005
	4 500.00
	0.02
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-20/51
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00005
	5 950.01
	0.30
	7.94%
	0.02

	1. 
	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0139
	49.00
	0.68
	5.32%
	0.04

	1. 
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.02
	1.77
	0.04
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-10/17
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0012
	4 040.00
	4.85
	7.94%
	0.39

	1. 
	5/10-20-60-2/19
	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.0007
	1 396.51
	0.98
	5.32%
	0.05

	1. 
	5/50-70-2/2
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00001
	251 808.34
	2.52
	5.32%
	0.13

	1. 
	1/10-240-50-16/7
	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000003
	7 270.85
	0.02
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-16/10
	Шайба оцинкованная диаметром 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000019
	5 604.17
	0.10
	7.94%
	0.01

	1. 
	5/30-30-4-3-2-112/111003
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использованием транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	187.11
	374.22
	5.32%
	19.90

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0054
	5.72
	0.03
	7.94%
	

	1. 
	5/50-70-2/7
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0081
	193.20
	1.56
	5.32%
	0.08

	1. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.0015
	8.69
	0.01
	5.32%
	

	1. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	0.252
	
	
	5.32%
	

	1. 
	5/20-30-3/1
	Закреп ТМ-2
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.0588
	1.19
	0.07
	5.32%
	

	1. 
	5/20-20-3-4/10
	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0249
	22.30
	0.56
	5.32%
	0.03

	1. 
	5/10-10-10-2/10
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.003
	1 620.00
	4.86
	5.32%
	0.26

	1. 
	1/10-230-40-20/109
	Краска масляная МА-15, серая
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000242
	4 876.67
	1.18
	7.94%
	0.09

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	Олифа оксоль
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.391
	7.20
	2.82
	7.94%
	0.22

	1. 
	3/10-10-20-30/90
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1.005
	3.88
	3.90
	7.25%
	0.28

	1. 
	3/7-10-40-10/20
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм
.  .
	м
	1.5
	27.78
	41.67
	7.25%
	3.02

	1. 
	3/10-10-20-30/60
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3.5
	1.86
	6.51
	7.25%
	0.46

	1. 
	3/7-10-40-10/10
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	3.5
	
	
	7.25%
	

	1. 
	1/10-235-3/20
	Каболка
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000715
	11 506.02
	8.23
	7.94%
	0.66

	1. 
	1/10-235-3/47
	Льняная прядь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.2697
	54.50
	14.70
	7.94%
	1.16

	1. 
	1/10-260-210-1/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0003
	4 899.60
	1.48
	5.72%
	0.08

	1. 
	1/10-240-55-10/75
	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000613
	4 750.00
	2.91
	7.94%
	0.24

	1. 
	3/4-90-10-10/20
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	203.60
	610.80
	7.25%
	44.28

	1. 
	3/4-150-10-20/10
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	34.81
	104.43
	7.25%
	7.56

	1. 
	3/4-90-40/30
	Отвод гофрированный к унитазу
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3
	6.98
	20.94
	7.25%
	1.53

	1. 
	3/4-80-10-10/30
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА
.  .
	компл.
	4
	138.10
	552.40
	7.25%
	40.04

	1. 
	3/4-130-10/20
	Сифон пластмассовый к поддону душевому
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	9.19
	36.76
	7.25%
	2.68

	1. 
	3/6-80-10/10
	Гибкие подводки
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	7
	
	
	7.25%
	

	1. 
	3/3-50-80-10/20
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	6
	11.60
	69.60
	7.25%
	5.04

	1. 
	3/4-140-20/30
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	4
	38.19
	152.76
	7.25%
	11.08

	1. 
	3/4-140-30/10
	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	2
	90.31
	180.62
	7.25%
	13.10

	1. 
	1/10-240-30-30/250
	Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000215
	52 777.78
	11.34
	7.94%
	0.90

	1. 
	1/10-230-35/275
	Клей резиновый 88 СА
01.10.2026 ОРБ
	кг
	1.25825
	30.35
	38.19
	7.94%
	3.03

	1. 
	1/10-170-50/5
	Патрон строительный Д-4
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.01141
	160.00
	1.83
	7.94%
	0.15

	1. 
	6/20-350-60-5/11
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.595
	3.24
	1.93
	4.73%
	0.09

	1. 
	3/7-10-60-20/10
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм
.  .
	м
	8.5
	15.64
	132.94
	7.25%
	9.61

	1. 
	6/20-30-20/13
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	0.8
	10.82
	8.66
	4.73%
	0.41

	1. 
	6/20-350-60-5/14
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	8.40
	16.80
	4.73%
	0.80

	1. 
	1/10-140-40/100
	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000004
	4 200.00
	0.02
	7.94%
	

	1. 
	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000022
	3 900.00
	0.09
	7.25%
	0.01

	1. 
	3/3-50-80-10/30
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	17.91
	35.82
	7.25%
	2.60

	1. 
	6/20-350-60-5/13
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 25 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.06
	6.15
	0.37
	4.73%
	0.02

	1. 
	3/7-10-60-20/30
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм
.  .
	м
	2
	16.12
	32.24
	7.25%
	2.34

	1. 
	1/10-240-30-22/21
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.00609
	22.54
	0.14
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-40-65/60
	Сурик свинцовый, пигмент
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0252
	12.50
	0.32
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0126
	6.70
	0.08
	7.94%
	0.01

	1. 
	3/10-10-10/50
	Кронштейны радиаторные универсальные КП-4 95х500
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	4.14
	16.56
	7.25%
	1.20

	1. 
	3/6-100-10/10
	Футорки проходные
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	1.99
	7.96
	7.25%
	0.56

	1. 
	3/2-80-10-40-20-20/90
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	273.64
	273.64
	7.25%
	19.84

	1. 
	3/4-60-20/10
	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	547.40
	547.40
	7.25%
	39.69

	1. 
	1/10-140-40/45
	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00015
	10 000.00
	1.50
	7.94%
	0.12

	1. 
	2/10-40/999370
	Каркасы арматурные (средняя цена по группе)
.  .
	т
	0.015
	4 051.00
	60.77
	5.72%
	3.48

	1. 
	1/10-240-30-30/290
	Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.2112
	52.78
	11.15
	7.94%
	0.89

	1. 
	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.19096
	4.94
	0.94
	7.94%
	0.07

	1. 
	1/10-160-20/35
	Ткань мешочная
01.10.2026 ОРБ
	10 м2
	0.20856
	60.78
	12.68
	7.94%
	1.01

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.0616
	477.67
	29.42
	7.94%
	2.34

	1. 
	2/40-20-10/170
	Перегородки ПВХ
.  .
	м2
	8.8
	694.17
	6108.70
	7.94%
	485.06

	1. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор
01.10.2026 ОРБ
	т
	5.8
	
	
	7.94%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 13608
	
	 1047

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 13608
	
	 1047


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М021104
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.0009
	61.42
	0.06
	20.52
	0.02

	1. 
	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.0035
	61.12
	0.21
	20.52
	0.07

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.0024
	0.83
	0.00
	
	

	1. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.37296
	4.63
	1.73
	
	

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	0.27875
	19.17
	5.34
	14.58
	4.06

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	1.7741
	4.52
	8.00
	
	

	1. 
	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	МАШ.-Ч
	1.04795
	0.41
	0.43
	
	

	1. 
	М042900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2)
	МАШ.-Ч
	0.028
	1.10
	0.03
	
	

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.6236
	35.66
	22.24
	16.96
	10.58

	1. 
	М050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.05568
	2.03
	0.11
	
	

	1. 
	М081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	МАШ.-Ч
	0.21315
	59.76
	12.74
	20.52
	4.37

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	3.06638
	0.94
	2.88
	
	

	1. 
	М255048
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	0.13356
	0.88
	0.12
	
	

	1. 
	М330250
	Пистолет монтажный
	МАШ.-Ч
	0.839536
	1.47
	1.23
	
	

	1. 
	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	МАШ.-Ч
	0.1691
	1.03
	0.17
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	0.6236
	0.56
	0.35
	
	

	1. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	0.4845
	3.32
	1.61
	
	

	1. 
	М331450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	МАШ.-Ч
	0.0023
	6.99
	0.02
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	1.641845
	0.88
	1.45
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	5.00958
	0.33
	1.66
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	2.422368
	21.41
	51.85
	14.58
	35.33

	1. 
	М331620
	Электропаяльник
	МАШ.-Ч
	0.5467
	0.56
	0.31
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 113
	
	 54

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 113
	
	 54


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
ДЕКАБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – ДЕКАБРЬ 2026  составляет 1.0272

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	470,91
	

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	3,52
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	474,43
	

	
	Заработная плата
	1
	7 726,84
	

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	112,55
	

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	54,44
	

	
	Mатериалы
	
	13 608,04
	

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	13 608,04
	

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	1 046,72
	

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	1 046,72
	

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	22 494,15
	

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	6 238,64
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	5006.12
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	68.61
	1160.51
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	72.01
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	3 919,61
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	3050.96
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	48.5917
	821.93
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	46.72
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	32 652,40
	

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	2 645,64
	

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	2 645,64
	

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	35 298,04
	

	
	Стоимость подрядных работ
	
	35 298,04
	

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	35 298,04
	

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	9
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации
	
	35 298,04
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	1

	10
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	

	11
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	35298,04

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1,0272

	12
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	960,11

	13
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	36258,15

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	
	Стоимость работ для налогообложения
	
	35 298,04
	36 258,15

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	
	Сумма HДC
	20
	7 059,61
	7 251,63

	14
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	42 357,65
	43 509,78

	
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
	
	
	

	
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	168,78
	

	
	Средства на содержание заказчика, застройщика
	
	
	

	
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	15
	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации
	
	168,78
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	1

	16
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	

	17
	Стоимость прочих средств на дату начала строительства
	
	
	168,78

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	0,9854

	18
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	-2,46

	19
	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства
	
	
	166,32

	
	Сумма HДC
	20
	33,76
	33,26

	
	Стоимость прочих средств c НДС
	
	202,54
	199,58

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	20
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ
	
	202,54
	199,58

	21
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ
	
	42 560,19
	43 709,36

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Сорок три тысячи пятьсот девять руб. 78 коп. 
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