ГродМТ 743/26-ЭА 
Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Изделие гемостатическое медицинское стерильное (салфетка) пропитанное, влажное
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Изделие гемостатическое медицинское стерильное (салфетка) пропитанное, влажное
	шт.
	1 300


2. Технические требования:

- материал нетканый из искусственных нитей или текстильный тканый;

- длина не менее 20 см;

- ширина не менее 20 см;

- пропитка, содержащая алюминия хлорид гексагидрат, железа (III) хлорид гексагидрат, воду очищенную;

- стерильны.

Лот 2 Изделие гемостатическое медицинское стерильное, пропитанное, бинт пропитанный, сухой

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Изделие гемостатическое медицинское стерильное, пропитанное, бинт пропитанный, сухой
	шт.
	1 300


2. Технические требования:

- материал нетканый из искусственных нитей или текстильный тканый;

- длина не менее 150 см;

- ширина не менее 10 см;

- пропитка, содержащая алюминия хлорид гексагидрат, железа (III) хлорид гексагидрат, воду очищенную;

- стерильны;

- разрывная нагрузка не менее 50 Н.

