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1.	Заявка на закупку: Мешки дыхательные резервные
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное Учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: анестезиология и реанимация
4.	Сведения о государственной закупке:
	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Мешок дыхательный резервный одноразовый, объемом 500 мл

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.21.800 

	Объём (количество)
	240 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	4 371,84 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


									


           Приложение 1
[bookmark: 93][bookmark: 94]Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) мешков дыхательных резервных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Мешок дыхательный резервный одноразовый, объемом 500 мл
	штука
	240


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Мешок дыхательный одноразовый резервный (тестовое легкое), который может использоваться с любым типом дыхательной аппаратуры для проведения ручной вентиляции легких в условиях применения аппаратов ИВЛ, для обеспечения требований герметичности дыхательного контура при выполнении процесса тестирования аппарата ИВЛ и для профилактики попадания инородных предметов в контур.
2.2.	Мешок должен обладать внутренней системой противослипания, а также усилен поперечными ребрами для лучшего крепления мешка.
2.3.	Место крепления мешка с коннектором должно быть усилено наружной герметизирующей клейкой полосой.
2.4.	Выходное отверстие мешка должно соответствовать размеру 22F, и дополнительно в комплекте поставке оснащаться переходником с выходами 22М/15F-22M.
2.5.	Не содержит латекс.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем;
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