Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) 1 единицы медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Фибровидеоларингоскоп | шт. | 1 |
| 1.2 | Кейс для хранения и перевозки | шт. | 1 |
| 1.3 | Тестер герметичности | шт. | 1 |
| 1.4 | Загубник | шт. | 1 |
| 1.5 | Источник света | шт. | 1 |
| - Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |  |  |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Угол обзора не менее 80 градусов |  |  |
| 2.2* | Наружный диаметр вводимой трубки не более 3 мм |  |  |
| 2.3 | Отсутствие инструментального рабочего канала |  |  |
| 2.4* | Длина рабочей части не менее 280 мм и не более 400 мм |  |  |
| 2.5. | Изгиб дистального конца: вверх – не менее 120 градусов, вниз – не менее 100 градусов. |  |  |
| 2.6 | Управление функциями с рукоятки прибора |  |  |

Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.