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к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 единицы медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Фибровидеоларингоскоп 
	шт.
	1

	1.2
	Кейс для хранения и перевозки
	шт.
	1

	1.3
	Тестер герметичности
	шт.
	1

	1.4
	Загубник
	шт.
	1

	1.5
	Источник света
	шт.
	1

	
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	2.
	Технические характеристики

	2.1
	Угол обзора не менее 80 градусов

	2.2*
	Наружный диаметр вводимой трубки не более 3 мм 

	2.3
	Отсутствие инструментального рабочего канала

	2.4*
	Длина рабочей части не менее 280 мм и не более 400 мм

	2.5.
	Изгиб дистального конца: вверх – не менее 120 градусов, вниз – не менее 100 градусов.

	2.6
	Управление функциями с рукоятки прибора



Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.





3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
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