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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

[bookmark: _Hlk232756719]Лот 1 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата Biosen

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1.
	Стандарт глюкозы
	16 наб.

	2.
	Системный раствор 
	8 уп.

	3.
	Пробирки с реагентом
	44 уп.

	4.
	Чип-сенсор глюкозы
	8 шт.

	5.
	Чип-сенсор лактата 
	4 шт.

	6.
	Контрольный раствор глюкозы  
	12 наб.

	7.
	Контрольный раствор глюкозы  
	12 наб.

	8.
	Моющий раствор, депротенизатор 
	4 уп.

	9.
	Карта измерений Prepaid-Card 5000 
	3 шт.



2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	1.
	Стандарт глюкозы
	Стандартный раствор глюкозы в одноразовых пробирках
Не менее 100 шт. в наборе или эквивалентное количество

	2.
	Системный раствор 
	Системный раствор для анализатора
5л системного раствора или эквивалентное количество

	3.
	Пробирки с реагентом
	Буфер в одноразовых пробирках, с соответствующим количеством помещающихся в пробирки капилляров для взятия крови 1000 шт /уп.  или эквивалентное количество

	4.
	Чип-сенсор глюкозы
	Чип-сенсор глюкозы
1 шт упаковка

	5.
	Чип-сенсор лактата 
	лактат II типа для БИОСЕН C-line/S-line

	6.
	Контрольный раствор глюкозы  
	Контрольный раствор EasyConNorm для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках 6х1 мл

	7.
	Контрольный раствор глюкозы  
	Контрольный раствор EasyConPat для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках 6х1мл

	8
	Моющий раствор, депротенизатор 
	5 штук в упаковке
5х30мкл пробирки

	9
	Карта измерений Prepaid-Card 5000 
	Карта должна быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата «Biosen».



