ГродМТ 744/26-ЭА                                                                                                 Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для работы на анализаторе глюкозы и лактата Biosen

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стандарт глюкозы | 16 наб. |
| 2. | Системный раствор | 8 уп. |
| 3. | Пробирки с реагентом | 44 уп. |
| 4. | Чип-сенсор глюкозы | 8 шт. |
| 5. | Чип-сенсор лактата | 4 шт. |
| 6. | Контрольный раствор глюкозы | 12 наб. |
| 7. | Контрольный раствор глюкозы | 12 наб. |
| 8. | Моющий раствор, депротенизатор | 4 уп. |
| 9. | Карта измерений Prepaid-Card 5000 | 3 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стандарт глюкозы | Стандартный раствор глюкозы в одноразовых пробирках Не менее 100 шт. в наборе или эквивалентное количество |
| 2. | Системный раствор | Системный раствор для анализатора 5л системного раствора или эквивалентное количество |
| 3. | Пробирки с реагентом | Буфер в одноразовых пробирках, с соответствующим количеством помещающихся в пробирки капилляров для взятия крови 1000 шт /уп. или эквивалентное количество |
| 4. | Чип-сенсор глюкозы | Чип-сенсор глюкозы 1 шт упаковка |
| 5. | Чип-сенсор лактата | лактат II типа для БИОСЕН C-line/S-line |
| 6. | Контрольный раствор глюкозы | Контрольный раствор EasyConNorm для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках 6х1 мл |
| 7. | Контрольный раствор глюкозы | Контрольный раствор EasyConPat для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках 6х1мл |
| 8 | Моющий раствор, депротенизатор | 5 штук в упаковке 5х30мкл пробирки |
| 9 | Карта измерений Prepaid-Card 5000 | Карта должна быть предназначены для применения на анализаторе глюкозы и лактата «Biosen». |