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Задание на закупку кондиционеров новых для административно производственного цеха с демонтажом старых и монтажом новых по адресу: г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59а

Сведения о заказчике
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения 
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59а 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	rozn@med-tech.by

	Адрес сайта 
	www.med-tech.by


1.Описание   предмета  закупки:  Кондиционеры сплит - системы.
2.Область применения: предназначены для охлаждения и обогрева помещений административно производственного цеха по адресу: г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59а 
3.Сведения о закупке:
ЛОТ №1
	Предмет закупки
(наименование товара)
	Кондиционер сплит-система  с демонтажем старой сплит системы и монтажом новой сплит-системы в кабинете директора


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета закупки


	Кондиционер сплит-система – 1 шт. (должен быть новый не восстановленный, не бывший в эксплуатации)

Помещение 17 м.кв. Высота потолка – 3,30м.

Мощность не менее 11 800 BTU
Производительность: охлаждение — не менее 3.7 кВт, обогрев — не менее 4.0 кВт.

Диапазон рабочих температур: кондиционер стабильно должен работать на охлаждение и обогрев при уличной температуре до -15 °C. Она также должна выдерживать жару на улице до +50 °C
Демонтаж старой сплит - системы -1шт.

Монтаж новой сплит-системы (трасса 3 метра) – 1 шт.


	Код по ОКРБ(9 знаков)
	28.25.12.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Условия оплаты
	По предложению участника.

	Сроки поставки
	30 календарных дней

	Ориентировочная стоимость закупки
	2 550 рублей

	Источник финансирования
	Собственные средства


ЛОТ №2
	Предмет закупки
(наименование товара)
	Кондиционер сплит-система (кассетного типа) с демонтажем старой сплит системы и монтажом новой сплит-системы в кабинете отдела маркетинга (ОМ и ОЗ)


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета закупки


	Кондиционер сплит-система (коссетного типа) – 1 шт. (должен быть новый не восстановленный, не бывший в эксплуатации)

Помещение 36 м.кв. Высота потолка – 3,30м.

Мощность не менее 23 800 BTU
Производительность: охлаждение — не менее 7 кВт, обогрев — не менее 7.5 кВт.

Диапазон рабочих температур: кондиционер стабильно должен работать на охлаждение и обогрев при уличной температуре до -15 °C. Она также должна выдерживать жару на улице до +50 °C
Демонтаж старой сплит - системы -1шт.

Монтаж новой сплит-системы (трасса 5м)– 1 шт.


	Код по ОКРБ(9 знаков)
	28.25.12.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Условия оплаты
	По предложению участника.

	Сроки поставки
	30 календарных дней

	Ориентировочная стоимость закупки
	6 360 рублей

	Источник финансирования
	Собственные средства


ЛОТ №3
	Предмет закупки
(наименование товара)
	Кондиционер сплит-система с монтажом новой сплит-системы в складе розничных товаров №1


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета закупки


	Кондиционер сплит-система – 1 шт. (должен быть новый не восстановленный, не бывший в эксплуатации)

Помещение 59 м.кв. Высота потолка – 3,60м.

Мощность не менее 23 800 BTU
Производительность: охлаждение — не менее 7 кВт, обогрев — не менее 7 кВт.

Диапазон рабочих температур: кондиционер стабильно должен работать на охлаждение и обогрев при уличной температуре до -15 °C. Она также должна выдерживать жару на улице до +50 °C
Монтаж новой сплит-системы (трасса 5 метров) – 1 шт.


	Код по ОКРБ(9 знаков)
	28.25.12.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Условия оплаты
	По предложению участника.

	Сроки поставки
	30 календарных дней

	Ориентировочная стоимость закупки
	4 410 рублей

	Источник финансирования
	Собственные средства


ЛОТ №4
	Предмет закупки
(наименование товара)
	Кондиционер сплит-система с монтажом новой сплит-системы в складе розничных товаров №2


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета закупки


	Кондиционер сплит-система – 1 шт. (должен быть новый не восстановленный, не бывший в эксплуатации)

Помещение 76 м.кв. Высота потолка – 3,60м.

Мощность не менее 23 800 BTU
Производительность: охлаждение — не менее 7 кВт, обогрев — не менее 7 кВт.

Диапазон рабочих температур: кондиционер стабильно должен работать на охлаждение и обогрев при уличной температуре до -15 °C. Она также должна выдерживать жару на улице до +50 °C
Монтаж новой сплит-системы (трасса 10 метров) – 1 шт.


	Код по ОКРБ(9 знаков)
	28.25.12.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Условия оплаты
	По предложению участника.

	Сроки поставки
	30 календарных дней

	Ориентировочная стоимость закупки
	5 250 рублей

	Источник финансирования
	Собственные средства


4. Для присуждения контракта  используются: наименьшая цена в строгом соответствии предоставляемых предложений техническим и экономическим требованиям заявки. При несоответствии предложения пунктам технических требований, отмеченных астериском, предложение отклоняется и не рассматривается. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета закупки: начальник отдела обслуживания и эксплуатации Казаков Александр Александрович

Тел.+З75 0222 62 53 41
6. Все демонтажные и монтажные работы должны быть оформлены актами строительно-монтажных работ по форме С-2б.

7. Гарантия на оборудование и работы не менее 12 месяцев.
Начальник ОО и Э







Казаков А.А.
