ГродМТ 745/26-ЭА                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Трубка пациента REF XD-2040 или аналог к ангиографическому инжектору Ulrich

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка пациента REF XD-2040 или аналог к ангиографическому инжектору Ulrich | шт. | 5 900 |

2. Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Трубка пациента REF XD-2040 или аналог к ангиографическому инжектору Ulrich |  |  |
| 2.1.1.* | Длина трубки | Не менее 250 см | * |
| 2.1.2.* | Клапан, предотвращающие обратный ток жидкости | 2 шт. | * |
| 2.1.3. | Область использования | Для проведения контрастных исследований |  |
| 2.1.4. | Правила расхода трубок | Одна трубка на пациента |  |

*-в случае невыполнения данного условия участник будет отклонен.

Лот 2 Трубка насоса типа XD-8003 или аналог к инжектору Ulrich

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка насоса типа XD-8003 или аналог к инжектору Ulrich | штука | 720 |

- Технические требования:

2.1 используется в течение 24 ч. для любого количества инъекций;

2.2 предназначена для проведения контрастных исследований.

2.3 подключение для флаконов с воздушным фильтром -3шт;

2.4 встроенная система контроля и скорости тока жидкости;

2.5 специальный фильтр для мелких частиц;

2.6 апирогенная;

2.7 без латекса.