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ЗОИ
Заявка на закупку
Медицинское оборудование по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» 4 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Осветитель налобный со встроенным источником света

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3500 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225


Приложение к лоту№1:
1.Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Осветитель налобный со встроенным источником света:
	

	1.1.1
	Элемент(-ы) питания.
В случае предложения перезаряжаемого элемента(-ов) питания (аккумулятора(-ов)) в комплект поставки должно быть включено зарядное устройство с сетевым кабелем
	1 комплект


2. Показатели (характеристики):
2.1. Источник питания для осветителя: портативный и независимый от центральной электросети в процессе работы, 5-8 часов автономной работы при полном заряде.
2.2. Температура цвета (на уровне прямого солнечного дневного света) не менее 5400К.
2.3. Равномерность светопятна - наличие.
2.4. Освещенность - до 90 000 Люкс.
2.5. Возможность регулировки интенсивности светопучка.
2.6. Цвет светопятна – белый.
2.7. Пыле- и водоустойчивость рассеивателя для обеспечения очистки и дезинфекции.
2.8. Зарядное устройство, обеспечивающее зарядку в процессе работы.
2.9. Период полного перезаряда батареи источника – не более 3 ч.
2.10. Возможность обработки поверхности дезинфицирующими средствами.

                                                                                         Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Отоскоп

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	4 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 1080 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225


Приложение к лоту№2:
Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Отоскоп:
	

	1.1.
	Ушные воронки одноразовые Ø 2,5 мм
	10 шт.

	1.2
	Ушные воронки одноразовые Ø 4,0 мм
	10 шт.

	1.3
	Рукоятка 
	1 шт.

	1.4
	Футляр (чехол)
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1
	Источник света
	Наличие

	2.2.
	Материал головки
	Металл/пластик 

	2.3
	Материал рукоятки
	Металл/пластик

	2.4
	Лупа с трехкратным увеличением
	Наличие





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                                    Ю.В.Сергиенко
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