УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_26_»_октября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» 4 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Осветитель налобный со встроенным источником света |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3500 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Приложение к лоту№1:

1.Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Осветитель налобный со встроенным источником света: |  |
| 1.1.1 | Элемент(-ы) питания. В случае предложения перезаряжаемого элемента(-ов) питания (аккумулятора(-ов)) в комплект поставки должно быть включено зарядное устройство с сетевым кабелем | 1 комплект |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Источник питания для осветителя: портативный и независимый от центральной электросети в процессе работы, 5-8 часов автономной работы при полном заряде.

2.2. Температура цвета (на уровне прямого солнечного дневного света) не менее 5400К.

2.3. Равномерность светопятна - наличие.

2.4. Освещенность - до 90 000 Люкс.

2.5. Возможность регулировки интенсивности светопучка.

2.6. Цвет светопятна – белый.

2.7. Пыле- и водоустойчивость рассеивателя для обеспечения очистки и дезинфекции.

2.8. Зарядное устройство, обеспечивающее зарядку в процессе работы.

2.9. Период полного перезаряда батареи источника – не более 3 ч.

2.10. Возможность обработки поверхности дезинфицирующими средствами.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отоскоп |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1080 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Приложение к лоту№2:

Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отоскоп: |  |
| 1.1. | Ушные воронки одноразовые Ø 2,5 мм | 10 шт. |
| 1.2 | Ушные воронки одноразовые Ø 4,0 мм | 10 шт. |
| 1.3 | Рукоятка | 1 шт. |
| 1.4 | Футляр (чехол) | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Источник света | Наличие |
| 2.2. | Материал головки | Металл/пластик |
| 2.3 | Материал рукоятки | Металл/пластик |
| 2.4 | Лупа с трехкратным увеличением | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                                    Ю.В.Сергиенко