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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: наборы реагентов для исследований методом ПЦР;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                  Лот №1  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5145 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (полная комплектация для амплификатора роторного типа: в т.ч.   набор для выделения ДНК).
	700


2.Показатели (характеристики):
2.1. Реагенты должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на термоциклерах роторного типа с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.
2.2.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.3.Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae ,  выделенной из клинического материала (мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, бронхов, секционный материал).
2.4.Наборы реагентов должны иметь аналитическую  чувствительность  1×10³ ГЭ/мл или 5×10² ГЭ/мл, в зависимости от набора для экстракции ДНК/РНК, при  выделении из мазков слизистой из носоглотки и ротоглотки                                                                                   
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-системы для диагностики методом ПЦР в режиме реального времени для прибора Gentier 96-Real-Time PCR

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	93203,49 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование
(состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во иссл.

	1.
	Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: набор для выделения ДНК, выявления ДНК HSV, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК, наборы для амплификации, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) в биологическом материале (спинномозговая жидкость, сыворотка, плазма крови).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	2.
	Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) методом ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: набор для выделения ДНК, выявления ДНК EBV, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК, наборы для амплификации, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) в клиническом материале (спинномозговая жидкость, сыворотка, плазма крови).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	3.
	Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК, выявления ДНК CMV, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК, наборы для амплификации, ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) в биологическом материале (спинномозговая жидкость, сыворотка, плазма крови).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 2000 реакций, включая контроли.
	2000

	4.
	Набор реагентов для выявления вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая методом ПЦР в режиме реального времени(полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК, выявления ДНК вируса, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК, наборы для ПЦР, контроли ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) в биологическом материале (слюна, плазма крови, ликвор).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 1000 реакций, включая контроли.
	1000

	5
	Набор реагентов для выявления парвовирусаB19 методом ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация для прибора Gentier 96-Real-TimePCR: наборы для выделения ДНК/РНК, выявления ДНК вируса, контроли).
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению, включая наборы для выделения ДНК, наборы для ПЦР, контроли ВКО, ПКО и ОКО.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выявления ДНК Парвовируса (ParvovirusB19) в биологическом материале (плазма крови, ликвор и др).
3.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 1500 реакций, включая контроли.
	1500

	6.
	Набор реагентов для исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР): набор реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала
	1.Набор должен содержать полный комплект реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.Набор реагентов должен быть предназначен для выделения ДНК/РНК из биологического материала (сыворотка, плазма крови ликвор, мокрота, слюна, плевральная жидкость и др.).  
3.Комплект реагентов должен содержать магнитный сорбент.
4.Количество наборов должно быть рассчитано не менее чем на 8500 реакций, включая контроли.
	8500



                                                                                  Лот №3  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы реагентов для выявления норовирусов 1 и 2 типов методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 28438 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Наборы реагентов для выявления норовирусов 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (полная комплектация, в т.ч.набор для выделения ДНК/РНК)
	2500


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.2.Набор реагентов предназначен для выявления РНК  норовирусов 1 и 2 геногруппы выделенных из  объектов окружающей среды и клинического материала (образцы фекалий).
2.3.Комплект реагентов должен быть рассчитан на 60 реакций, включая контроли.
2.4.Наборы реагентов для выявления РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени должен иметь аналитическую чувствительность: для норовирусов 1 и 2 геногруппы 1×10³ ГЭ/мл. 
                                                                                  
                                                                                 Лот №4  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 22832 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Наборы реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Ahaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis/ehrlichia muris
	1300


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению (полная комплектация: набор для выделения ДНК/РНК, реагенты для одностадийной ОТ-ПЦР).
2.2.Набор реагентов должен обеспечивать выявление ДНК Borrelia burgdorferi sl, Ahaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis/ehrlichia muris и РНК вируса клещевого энцефалита в клинических образцах, а также в полевом материале (клещи).
2.3.Возможность дробных постановок

                                                                                  Лот №5  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тест-система для качественного выявления ДНК вируса ветряной оспы из биологического материала методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1051 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Тест-система для качественного выявления ДНК вируса ветряной оспы (Varicella Zoter Virus,VZV) из биологического материала методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация)
	100


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.2.Наличие положительного и отрицательного контрольных образцов.
2.3.Наличие экзогенного внутреннего контрольного образца.
2.4.Возможность дробных постановок.
2.5.Адаптация для работы на амплификаторах различного типа
                                                                                   
                                                                                        Лот №6 
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тест-система для качественного выявления ДНК парвовируса В19 из биологического материала методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1244 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Тест-система для качественного выявления ДНК парвовируса В19 (Primate erythroparvovirus) из биологического материала методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (полная комплектация)
	100


2.Показатели (характеристики):
2.1.Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.
2.2.Наличие положительного и отрицательного контрольных образцов.
2.3.Наличие экзогенного внутреннего контрольного образца.
2.4.Возможность дробных постановок.
2.5.Адаптация для работы на амплификаторах различного типа.

                                                                                        Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей бактериальных менингитов: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1649,38 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей бактериальных менингитов: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae (полная комплектация, в том числе набор для выделения)
	50


2.Показатели (характеристики):
2.1.Набор предназначен для выявления возбудителей бактериальных менингитов (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) в спинномозговой жидкости.
2.2.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению. 
2.3.Набор для выявления генетического материала возбудителей бактериальных менингитов методом ПЦР в режиме реального времени должны быть укомплектованы реагентами для выделения нуклеиновой кислоты из спинномозговой жидкости.
2.4.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к амплификатору с детекцией в режиме реального времени ДТ прайм, Bio-Rad CFX 96, с указанием в Инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок.
2.5.Возможность проведения единичных исследований
                                                                                         
                                                                           Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1197,08руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №8:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae (полная комплектация, в том числе набор для выделения)
	50


2.Показатели (характеристики):
2.1. Набор предназначен для выявления ДНК Streptococcus agalactiae в образцах биологического материала (кровь, плазма крови, спинномозговая жидкость, мазки со слизистых верхних дыхательных путей, мокрота, мазки со слизистых урогенитального тракта, моча)
2.2. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению. 
2.3. Набор для выявления генетического материала возбудителей бактериальных менингитов методом ПЦР в режиме реального времени должны быть укомплектованы реагентами для выделения нуклеиновой кислоты из биологического материала (кровь, плазма крови, спинномозговая жидкость, мазки со слизистых верхних дыхательных путей, мокрота, мазки со слизистых урогенитального тракта, моча).
2.4. Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к амплификатору с детекцией в режиме реального времени ДТ прайм, Bio-Rad CFX 96, с указанием в Инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок.
2.5. Возможность проведения единичных исследований.

                                                                                        Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериального менингита методом Real-Time PCR

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №9

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8121,21руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №9:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериального менингита методом Real-Time PCR
	50


2.Показатели (характеристики):
2.1. Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериального менингита методом Real-Time PCR должны обеспечивать дифференциальную диагностику в одной пробирке Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumonia, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes в спинномозговой жидкости.
2.2. Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериального менингита методом Real-Time PCR должны включать все необходимые контроли для проведения Real-Time PCR.
2.3. Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к амплификатору с детекцией в режиме реального времени CFX-96, Bio-Rad, с указанием в Инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок.
2.4. Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериального менингита методом Real-Time PCR должны быть укомплектованы реагентами для выделения нуклеиновой кислоты из спинномозговой жидкости.
                                                                                     
                                                                                         Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Комплект реагентов для качественного определения ДНК Реагенты для одновременного обнаружения ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium методом Real-Time PCR

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №10

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №10:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во иссл.

	1.1
	Комплект реагентов для качественного определения ДНК Реагенты для одновременного обнаружения ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium методом Real-Time PCR
	300


2.Показатели (характеристики):
2.1.Реагенты должны обеспечиватьо дновременное обнаружение ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium методом ПЦР в реальном времени и адаптированы к оборудованию RotorGene, LineGene, с указанием в инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании и примерами получаемых результатов (подтвердить документально). 
2.2.Реагенты должны включать ВКО, добавляемый в процессе экстракции либо содержащийся эндогенно в образце, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения.
2.3.Тест-системы должны иметь готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории.
2.4.Аналитические параметры тест-систем должны быть указаны в инструкции пользователя, специфичность должна быть проверена и указано, относительно каких возбудителей такая проверка была проведена.
2.5. Предлагаемые реагенты для определения Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium должны быть одного производителя либо возможность их совместного применения должна быть указана в инструкции пользователя к амплификационной части для соблюдения требований фирмы-производителя наборов к качеству проведения исследований.

Лот №11 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Комплект реагентов для качественного
выявления ДНК Rubella virus методом ПЦР в реальном времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №11

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №11:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Комплект реагентов для определения РНК Rubella virus
	300 иссл.



2.Показатели (характеристики):
2.1.Реагенты должны обеспечивать выявление РНК Rubella virus  и адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (RotorGene, Line Gerie) с указанием в.инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании и примеров получаемых результатов (подтвердить документально).
2.2.Реагенты должны включать ВКО, добавляемый в процессе экстракции либо содержащийся эндогенно в образце, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения.
2.3.Тест-системы должны иметь готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории.
2.4.Аналитические параметры тест- систем должны быть указаны в инструкции пользователя, специфичность должна быть проверена и указано, относительно каких возбудителей такая проверка была проведена.
2.5.Предлагаемые реагенты для определения РНК Rubella virus должны быть одного производителя либо возможность их совместного применения должна быть указана в инструкции пользователя к амплификационной части для соблюдения требований фирмы-производителя наборов к качеству проведения исследований.

Лот №12 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Комплект реагентов для качественного выявления ДНК вируса герпеса 5 типа (СМV) методом ПЦР в реальном времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №12

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №12:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Комплект реагентов для определения ДНК вируса герпеса 5 типа (СМV)
	1500 иссл.



2.Показатели (характеристики):
2.1.Реагенты должны обеспечивать выявление ДНК вируса герпеса 5 типа (СМV) и адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (RotorGene, Line Gerie) с указанием в.инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании и примеров получаемых результатов (подтвердить документально).
2.2.Реагенты должны включать ВКО, добавляемый в процессе экстракции либо содержащийся эндогенно в образце, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения.
2.3.Тест-системы должны иметь готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории.
2.4.Аналитические параметры тест- систем должны быть указаны в инструкции пользователя, специфичность должна быть проверена и указано, относительно каких возбудителей такая проверка была проведена.
2.5.Предлагаемые реагенты для определения ДНК вируса герпеса 5 типа (СМV)должны быть одного производителя либо возможность их совместного применения должна быть указана в инструкции пользователя к амплификационной части для соблюдения требований фирмы-производителя наборов к качеству проведения исследований.


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                              О.С.Сарнавская
1

