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ЗОИ
Заявка на закупку 
Медицинские инструменты
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»


	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские инструменты;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                       Лот №1  

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы биопсийные 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1.Однократного применения.
1.2.Овальные чашки.
1.3.С иглой.
1.4.Фенестрированные бранши.
1.5.Диаметр трубки 2,4 мм, длина трубки 2300 мм.
1.6.Для канала 2,8 мм.
1.7.Покрытые.
1.8.Для колоноскопов.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1600 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	32000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


                                                                                       Лот №4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Костодержатель

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	12 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	26170,09 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №4:

	№ п/п
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1.1
	Костодержатель для захватывания и удержания трубчатых костей, длина 210-240 мм.

Рабочая часть (губки): длина 30 мм, изогнутые в плоскости с поперечными насечками.

Фиксирующий механизм: оснащён зубчатым замком, позволяющим фиксировать губки в заданном положении.
	6

	1.2
	Костодержатель для захватывания и удержания трубчатых костей, зубчатые бранши, прямая форма браншей, профиль прямой, длина не менее 200 мм
	6


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                    Ю.В.Сергиенко
1

