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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Катетеры пупочные для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 28.10.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 

и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Катетер пупочный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования
	Размер
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Катетер пупочный
	Должен быть:

- из прозрачного термопластичного имплантационного нетоксичного поливинилхлорида;

- наличие рентгеноконтрастной полосы на боковой поверхности;
- длина катетера 380-400 мм.
- внутренний размер диаметр 0,9 мм; (1,1 мм)

- несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм;

- стерильный;

- упаковка индивидуальная.
- для парентерального питания.
	Р. 04-4.5
	111

	1.2.
	
	
	Р. 05
	406

	1.3.
	
	
	Р. 06
	441

	1.4.
	
	
	Р. 08
	10


Лот 2 Катетер пупочный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	Лот№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Катетер пупочный, размер 2,5Fr
	шт.
	40

	1.2
	Катетер пупочный, размер 3,5Fr
	шт.
	40


2. Технические требования:

2.1. Катетер пупочный:

2.1.1. размер 2,5Fr:
2.1.2. размер 3,5Fr:
2.2. изготовлен из полиуретана;

2.3. рентгеноконтрастный;

2.4. предназначен для длительной пупочной катетеризации;

2.5. маркировка глубины стояния катетера от 5 до 20 см (с шагом в один см);

2.6. атравматичный открытый дистальный конец;

2.7. коннектор Луер;

2.8. стерильный, в индивидуальной упаковке.

Лот 3 Катетер пупочный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Катетер пупочный двухросветный, размер 4Fr
	шт.
	40

	1.2
	Катетер пупочный двухросветный, размер 5Fr
	шт.
	40


2.  Технические требования:

2.1. Катетер пупочный двухросветный:

2.1.1. размер 4Fr (4Ch);
2.1.2. размер 5Fr (5Ch);

2.2. двухпросветный катетер;

2.3. рентгеноконтрастный прозрачный катетер;

2.4. маркировка – каждый сантиметр от 5 см;

2.5. открытый, закругленный дистальный конец;

2.6.  стерильный, одноразовый;

2.7. для катетеризации пупочных вен.

