|  | Приложение к заявке на закупку медицинских изделий |
| --- | --- |

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеоэндоскопический комплекс в составе: | шт. | 1 |
| 1.1. | Монитор медицинский в комплекте: | шт. | 1 |
| 1.1.1. | крепление (специальный кронштейн) для установки на тележку эндоскопическую | шт. | 1 |
| 1.2. | Видеопроцессор в комплекте: | шт. | 1 |
| 1.2.1. | соединительные кабели DVI, SDI, Y\C | комплект | 1 |
| 1.2.2. | контейнер (емкость) для воды с трубкой подачи воздуха – воды | шт. | 2 |
| 1.3. | Видеогастроскоп | шт. | 2 |
| 1.4. | Тестер герметичности | шт. | 1 |

2.  Показатели  (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Технические характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Монитор медицинский | Наличие |  |
| 2.1.1. | Тип монитора – жидкокристаллический | Наличие |  |
| 2.1.2. | Стандарт изображения HDTV | Наличие |  |
| 2.1.3. | Диагональ экрана, не менее 17 дюймов | Наличие |  |
| 2.1.4. | Угол поля зрения, по вертикали/горизонтали, не менее 178° | Наличие |  |
| 2.1.5. | Разрешение матрицы, пикселей не менее 1920х1080 | Наличие |  |
| 2.1.6. | Видеовыход DVI, не менее 2-х | Наличие |  |
| 2.1.7. | Видеовыход SDI, не менее 1-го | Наличие |  |
| 2.1.8. | Видеовыходы сквозные (DVI,Y\C) | Наличие |  |
| 2.1.9. | Совместимость с эндоскопическим оборудованием без дополнительных адаптеров | Наличие |  |
| 2.2. | Видеопроцессор | Наличие |  |
| 2.2.1. | Видеовыходы совместимые с видеомонитором DVI, SDI, Y\C | Наличие |  |
| 2.2.2. | Электронный блок для подключения видеоэндоскопов (видеогастроскопов, видеоколоноскопов, видеобронхоскопов, видеодуоденоскопов) | Наличие |  |
| 2.2.3. | Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов | Наличие |  |
| 2.2.4. | Система выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки | Наличие |  |
| 2.2.5. | Функция заморозки изображения | Наличие |  |
| 2.2.6. | Передача видеоинформации | Наличие |  |
| 2.2.7. | Режимы регулировки освещенности –автоматический или по пиковому (среднему) значению. | Наличие |  |
| 2.2.8. | Клавиатура с соединительным кабелем | Наличие |  |
| 2.2.9. | Тип лампы ксенон с мощностью, не менее 150 Вт | Наличие |  |
| 2.2.10. | Индикатор износа лампы | Наличие |  |
| 2.2.11. | Индикатор уровня яркости | Наличие |  |
| 2.2.12. | Заглушка для установки баланса белого | Наличие |  |
| 2.2.13. | USB-порта на лицевой или задней панели для подключения USB-носителей | Наличие |  |
| 2.3. | Видеогастроскоп | Наличие |  |
| 2.3.1. | Диаметр дистального конца, не менее 9,8 мм/ не более 10,2 мм | Наличие |  |
| 2.3.2. | Диаметр вводимой трубки, не более 9,8 мм | Наличие |  |
| 2.3.3. | Диапазон угла изгиба дистального конца должна быть не менее 210° вверх, 100° вниз, 100° вправо и влево | Наличие |  |
| 2.3.4. | Общая длина должна быть не менее 1370 мм. | Наличие |  |
| 2.3.5. | Рабочая длина должна быть 1030 не менее мм. | Наличие |  |
| 2.3.6. | Глубина резкости, не менее 3 мм. и не более 100 мм. | Наличие |  |
| 2.3.7. | Поле зрения, не менее 140° | Наличие |  |
| 2.3.8. | Внутренний диаметр инструментального канала, не более 2,8 мм. | Наличие |  |
| 2.3.9. | С функцией подачи воды под давлением | Наличие |  |

3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

Лот № 2

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрохирургический блок в комплекте: | шт. | 1 |
| 1.1. | двухклавишный педальный переключатель, с длиной кабеля не менее 4 м. | шт. | 1 |
| 1.2. | нейтральный электрод многоразовый | шт. | 2 |
| 1.3. | держатель нейтрального электрода, с длиной кабеля не менее 4 м. | шт. | 1 |
| 1.4. | кабель монополярный (для эндоскопических инструментов) с длиной кабеля не менее 4 м. | шт. | 2 |

2.  Показатели  (характеристики) предмета государственной   закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Технические характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Электрохирургический блок | Наличие |  |
| 2.1.1. | Режимы: монополярная, биполярная коагуляция | Наличие |  |
| 2.1.2. | Цветной сенсорный экран | Наличие |  |
| 2.1.3. | Система обнаружения и идентификации подключенного инструмента | Наличие |  |
| 2.1.4. | Система контроля за качеством контактна нейтрального электрода с кожными покровами | Наличие |  |
| 2.1.5. | Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), в режиме резания, не менее 350 Вт | Наличие |  |
| 2.1.6. | Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), в режиме коагуляции не менее 300 Вт | Наличие |  |
| 2.1.7. | Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), не менее 150 Вт | Наличие |  |
| 2.1.8. | Наличие специализированных эндоскопических режимов для петлевых, игольчатых электродов и папилотомов | Наличие |  |
| 2.1.9. | Частота работы аппарата с наибольшей энергией не менее 350 Гц | Наличие |  |
| 2.1.10. | Класс аппарата по защите от поражения электрическим током не хуже типа «I» или «II» класс «CF» | Наличие |  |
| 2.1.11. | Система самотестирования и блокировки неправильных действий пользователя | Наличие |  |
| 2.1.12. | Система защиты для оценки параметры входного напряжения | Наличие |  |
| 2.1.13. | Функция автоматического регулирования рабочих параметров на основе измерений в режиме реального времени | Наличие |  |

3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.