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Лот 1 Чехол
1.
Состав комплектация изделий

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	К-во

	1
	Чехол для подушки 70см*70см
	шт
	537


2. Технические характеристики:

2.1.
Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для матраца (подушки) медицинского должен состоять из влагоустойчивого полимерного полотна на застежке (типа молния).
2.2.
Чехол должен быть устойчивым к:

- обработке моющими средствами;

- обработке дезинфицирующими средствами;
- стирке при 60ºС-90ºС;

сохраняя водонепроницаемость.
2.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ
Разработчик технических требований:
Медицинская сестра
 (старшая)

кардиология (для пациентов с инфарктомп миокарда)
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