УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«____»______2026 года

Заявка на закупку

Дефибриллятор – монитор

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дефибриллятор – монитор |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 34 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 299000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника №7» 791070297 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «БМОД» 700616064 УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»790850580 Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», 600211130 |

Приложение к лоту№1:

1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
|  | Дефибриллятор – монитор: |  |
| 1.1 | Дефибриллятор основной блок | 1 шт. |
| 1.2 | Наружные многоразовые электроды для дефибрилляции с возможностью снимать ЭКГ | 1 пара |
| 1.3 | Кабель ЭКГ | 1 шт. |
| 1.4 | Встроенный термопринтер | 1 шт. |
| 1.5 | Термобумага для принтера, не менее | 10 шт. |
| 1.6 | Гель дефибрилляционный в тубах объемом не менее 150 мл, не менее | 2 шт. |
| 1.7 | Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых, не менее | 300 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1* | Форма импульса | бифазная |
| 2.2 | Режим работы: дефибрилляция ручная наружная, дефибрилляция асинхронная, дефибрилляция синхронизируемая с зубцом R ЭКГ пациента | Наличие |
| 2.3 | Дисплей | Наличие |
| 2.4 | Автоматическая самопроверка и самотестирование готовности дефибриллятора к выполнению реанимационного пособия | Наличие |
| 2.5 | Мониторирование ЭКГ | Наличие |
| 2.6 | Время набора энергии разряда | Не более 10 секунд |
| 2.7 | Количество установочных уровней энергии разряда | Не менее 7 |
| 2.8 | Автоматический внутренний разряд при отсутствии разряда в течение 30 секунд | Наличие |
| 2.9 | Аккумулятор должен обеспечивать непрерывную работу прибора не менее 2-ух часов в режиме мониторинга и не менее 50 дефибрилляций на энергии не менее 200 Дж | Наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                             	Ю.В.Сергиенко