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Заявка на закупку 
Дефибриллятор – монитор

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
 2. Область применения: медицина;
 3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Дефибриллятор – монитор 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	34  комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 299000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №7» 791070297
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»790850580
Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», 600211130


Приложение к лоту№1: 
1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, ед. 

	
	Дефибриллятор – монитор:
	

	1.1
	Дефибриллятор основной блок
	1 шт.

	1.2
	Наружные многоразовые электроды для дефибрилляции с возможностью снимать ЭКГ
	1 пара

	1.3
	Кабель ЭКГ
	1 шт.

	1.4
	Встроенный термопринтер
	1 шт.

	1.5
	Термобумага для принтера, не менее
	10 шт.

	1.6
	Гель дефибрилляционный в тубах объемом не менее 150 мл, не менее
	2 шт.

	1.7
	Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых, не менее
	300 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1*
	Форма импульса
	бифазная

	2.2
	Режим работы: дефибрилляция ручная наружная, дефибрилляция асинхронная, дефибрилляция синхронизируемая с зубцом R ЭКГ пациента
	Наличие

	2.3
	Дисплей
	Наличие

	2.4
	Автоматическая  самопроверка и самотестирование готовности дефибриллятора к выполнению реанимационного пособия
	Наличие

	2.5
	Мониторирование ЭКГ 
	Наличие

	2.6
	Время набора энергии разряда
	Не более 10 секунд

	2.7
	Количество установочных уровней энергии разряда
	Не менее 7

	2.8
	Автоматический внутренний разряд при отсутствии разряда в течение 30 секунд
	Наличие

	2.9
	Аккумулятор должен обеспечивать непрерывную работу прибора не менее 2-ух часов в режиме мониторинга и не менее 50 дефибрилляций на энергии не менее 200 Дж
	Наличие




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                             	Ю.В.Сергиенко
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