УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

______________ К.В.Дроздовский 			«____» ___________ 2026 г.

1.	Заявка на закупку мебели медицинской

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: широкого применения

4.	Сведения о государственной закупке.

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф стационарный двухмодульный одностворчатый со стеклянной верхней и металлической нижней дверями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 990,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с четырьмя металлическими дверями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 635,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с сейфом |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 11 484,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф стационарный одностворчатый с металлической дверью из нержавеющей стали |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7 920,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф стационарный одностворчатый для одежды |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 957,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с левосторонней металлической дверью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 429,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с правосторонней металлической дверью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 858,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф навесной двухстворчатый, двухполочный с двумя металлическими дверями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5 225,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 9 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка стационарная двустворчатая, трехполочная с двумя металлическими дверями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 7 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 470,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 10 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 10 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10 340,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 11 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 11 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 7 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4 697,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 12 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью. Столешница - ЛДСП |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2 475,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 13 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол стационарный двухтумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 6 380,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 14 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол стационарный однотумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 14 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3 102,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 1 «Шкаф стационарный двухмодульный одностворчатый со стеклянной верхней и металлической нижней дверями»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф стационарный двухмодульный одностворчатый со стеклянной верхней и металлической нижней дверями | 1.1. Шкаф одностворчатый двухмодульный с дверями и полками, дверь/двери с замком. 1.2. Верхний модуль со стеклянными дверями и 3 регулируемыми по высоте полками. 1.3. Нижний модуль с металлической дверью и замком, 1-2 регулируемыми по высоте полками. 1.4. Корпус цельносварной из нержавеющей стали, с полимерным покрытием. Толщина стали не менее 0,8 мм. Отсутствуют острые углы и кромки. 1.5. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте (100-105мм). 1.6. Габариты: Высота 1900-2000, ширина 450-510, длина 450-510мм *1.7. Сборка производится поставщиком | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 2 «Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с четырьмя металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с четырьмя металлическими дверями | 1.1. Шкаф двустворчатый двухмодульный с четырьмя металлическими дверями и полками, двери с замками. 1.2. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте. 1.3. Корпус шкафа выполнен из цельносварной нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием. 1.4. Верхний и нижний модулиразделены пополам внутренней перегородкой и имеют регулируемые по высоте полки (не менее двух). 1.5. Имеются регулируемые опоры (высота 100-105мм). 1.6. Габариты: высота1900-2000мм, глубина 450-500мм, длина 800-900мм *1.7. Сборка производится поставщиком | шт. | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 3 «Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с сейфом»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с сейфом | 1.1. Шкаф двустворчатый двухмодульный с металлическими дверями и полками, двери с замками, с внутренней стороны дверей имеются лотки. 1.2. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте. 1.3. Корпус шкафа выполнен из цельносварной нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием. 1.4. Верхний модуль трехполочный со встроенным сейфом и выдвижным столиком для работы с медикаментами. 1.5. Нижний модуль трехполочный. 1.6. Имеются регулируемые опоры (высота 100-105мм). 1.7. Габариты: высота-1900-2000мм, глубина 450-500мм, длина 920-1020мм *1.8. Сборка производится поставщиком | шт. | 4 |

2. Технические требования:

2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 4 «Шкаф стационарный одностворчатый с металлической дверью из нержавеющей стали»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф стационарный одностворчатый с металлической дверью из нержавеющей стали | 1.1. Шкаф одностворчатый с металлической дверью и замком, выполнен из нержавеющей стали. 1.2. Имеется полка с кронштейнами и зацепами для размещения уборочного инвентаря (двух ведер и двух швабр) 1.3. Имеются регулируемые опоры. 1.4. Габариты: Высота 1900-2000мм, глубина 500-560мм, длина 500-550мм *1.4. Сборка производится поставщиком | шт. | 4 |

2. Технические требования:

2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 5 «Шкаф стационарный одностворчатый для одежды»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф стационарный одностворчатый для одежды | 1.1. Шкаф одностворчатый с металлической дверью и замком, выполнен из нержавеющей стали с полимерным покрытием. 1.2. Имеются полки для головных уборов и штанги-вешалки для одежды. 1.3. Имеются регулируемые опоры. 1.4. Габариты: Высота 1850-1900мм, глубина 520-560мм, длина 500-550мм *1.5. Сборка производится поставщиком | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 6 «Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с левосторонней металлической дверью»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с левосторонней металлической дверью | 1.1.Габаритные размеры: длина, мм: 450-460; Глубина, мм: 290-320; Высота, мм: 450-470. 1.2.Шкаф настенный с двумя внутренними металлическими полками, одна полка регулируется по высоте и дверь, завес двери слева с замком. 1.3.Каркас из нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,8мм. 1.4. Оснащен кронштейнами для крепления на стене. 1.5.Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам, разрешенным к применению в РБ. *1.6. Сборка производится поставщиком | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.	 Гарантийный срок не менее 24 месяцев

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 7 «Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с правосторонней металлической дверью»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с правосторонней металлической дверью | 1.1.Габаритные размеры: длина, мм: 450-460; Глубина, мм: 290-320; Высота, мм: 450-470. 1.2.Шкаф настенный с двумя внутренними металлическими полками, одна полка регулируется по высоте и дверь, завес двери справа с замком. 1.3.Каркас из нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,8мм. 1.4. Оснащен кронштейнами для крепления на стене. 1.5.Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам, разрешенным к применению в РБ. *1.6. Сборка производится поставщиком | шт. | 2 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 18- 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 8 «Шкаф навесной двухстворчатый, двухполочный с двумя металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф навесной двухстворчатый, двухполочный с двумя металлическими дверями | 1.1.Габаритные размеры: длина, мм: 950-1050; Глубина, мм: 290-320; Высота, мм: 450-470. 1.2.Шкаф настенный с двумя внутренними металлическими полками, одна полка регулируется по высоте, двери иеталлические с замком. 1.3.Каркас из нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,8мм. 1.4. Оснащен кронштейнами для крепления на стене. 1.5.Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам, разрешенным к применению в РБ. *1.6. Сборка производится поставщиком | шт. | 5 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 18- 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 9 «Тумбочка стационарная двустворчатая, трехполочная с двумя металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тумбочка стационарная двустворчатая, трехполочная с двумя металлическими дверями | - Тумбочка двухстворчатая, имеет два отделения с тремя полками в каждом (по две регулируемые). - Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. - Столешница изготовлена из ламинированного постформинга (+ пристенный бортик). - Имеет регулируемые опоры. - Габариты: высота 900-1000мм, длина 880-920мм, глубина 550-600мм. - * Сборка производится поставщиком | шт. | 7 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 10 «Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью | - Тумбочка трехполочная с распашной дверью, две полки регулируются по высоте. - Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. - Столешница изготовлена из ламинированного постформинга (+ пристенный бортик). - Габариты: высота 880-910мм, длина 460-500мм, глубина 450-550мм. - Имеются регулируемые опоры. - * Сборка производится поставщиком | шт. | 10 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 11 «Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью | 1.1. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. 2.2. Столешница изготовлена из ламинированного постформинга (+ пристенный бортик). 2.3. Наличие выдвижного ящика под столешницей с шариковыми направляющими полного выдвижения и нижнего отделения с одной регулируемой по высоте полкой и металлической дверью. 2.4. Габариты: высота 880-950мм, длина 460-500мм, глубина 450-530мм. 2.5. Наличие колес, два из них с тормозом. *2.6. Сборка производится поставщиком. | шт. | 7 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 12

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 12 «Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью. Столешница - ЛДСП»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью. Столешница - ЛДСП | - Тумбочка с двумя отделениями: верхнее — выдвижной ящик с роликовыми направляющими (высота — 120 мм), нижнее — 2-х полочное с одной регулируемой полкой и металлической дверью. - Распределенная нагрузка на ящик — не более 5 кг. - Оснащена четырьмя колесами Ø 30-50 мм, два с тормозом. Спереди — нерегулируемые опоры. - Столешница — ламинированное ДСП. - Длина, мм — 460-480мм Глубина, мм — 415-430мм Высота, мм — 690-740мм 1.6. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. 1.7. * Сборка производится поставщиком | шт. | 5 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1.Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 13

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 13 «Стола стационарный двухтумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей»

1. Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стол стационарный двухтумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей | 1.1. Стол двухтумбовый с выдвижными ящиками под столешницей (высота наружных панелей ящиков 60 мм — 2 шт.). 2.2. Левый корпус — с 4-мя выдвижными ящиками (высота 120 мм — 3 шт., 240 мм — 1 шт.). 1.3. Правая тумба — с 2-мя регулируемыми полками. 1.4. Левая тумба с четырьмя выдвижными ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения. 1.5. Столешница из ламинированного постформинга. 1.6. Регулируемые опоры. 1.7. Габариты тумбы — 450 x 450 мм. 1.8. Габариты стола6 Длина, мм — 1810 Ширина, мм — 600 Высота, мм — 760 1.9. Корпус стали – сталь с полимерным покрытием. *1.10. Сборка производится поставщиком | шт. | 4 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 14

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 14

«Стол стационарный однотумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стол стационарный однотумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей | 1.1. Стол однотумбовый с 2-мя выдвижными ящиками под столешницей с шариковыми направляющими полного выдвижения. 1.2.Тумба справа с тремя полками (две регулируются по высоте). 1.3. Столешница – ламинированный постформинг. 1.4. Имеются регулируемые опоры. 1.5. Габариты стола, мм: Длина 1350-1390 Глубина 600 Высота 760-780. 1.6. Корпус выполнен из нержавеющей стали с полимерным покрытием, с дверью. 1.7. * Сборка производится поставщиком | шт. | 3 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.