		УТВЕРЖДАЮ
		Директор
		РНПЦ детской хирургии
		______________ К.В.Дроздовский 			«____» ___________ 2026 г.

1.	Заявка на закупку мебели медицинской
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: широкого применения
4.	Сведения о государственной закупке.
	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф стационарный двухмодульный одностворчатый со стеклянной верхней и металлической нижней дверями

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	990,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с четырьмя металлическими дверями 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	5 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	8 635,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с сейфом

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 4 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	11 484,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф стационарный одностворчатый с металлической дверью из нержавеющей стали

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 4 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	7 920,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф стационарный одностворчатый
для одежды

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	957,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с левосторонней металлической дверью 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 штука

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	429,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с правосторонней металлической дверью

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 2 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	858,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шкаф навесной двухстворчатый, двухполочный с двумя металлическими дверями

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 5 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	5 225,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумбочка стационарная двустворчатая, трехполочная с двумя металлическими дверями

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 9

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	7 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	8 470,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 10

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 10

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 10 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	10 340,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 11

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 11

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 7 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	4 697,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 12

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью. Столешница - ЛДСП

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 12

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	5 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	2 475,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 13

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стол стационарный двухтумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 13

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 4 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	6 380,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 14

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стол стационарный однотумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 14

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	 3 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	3 102,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет




















































Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 1 «Шкаф стационарный двухмодульный одностворчатый со стеклянной верхней и металлической нижней дверями»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Шкаф стационарный двухмодульный  одностворчатый со стеклянной верхней и металлической нижней дверями
	1.1. Шкаф одностворчатый двухмодульный с дверями и полками, дверь/двери с замком. 1.2. Верхний модуль со стеклянными дверями и 3 регулируемыми по высоте полками. 
1.3. Нижний модуль с металлической дверью и замком, 1-2 регулируемыми по высоте полками.
1.4. Корпус цельносварной из нержавеющей стали, с полимерным покрытием. Толщина стали не менее 0,8 мм. Отсутствуют острые углы и кромки.
1.5. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте (100-105мм).
1.6. Габариты: 
Высота 1900-2000, 
ширина 450-510, 
длина 450-510мм
*1.7. Сборка производится поставщиком
	шт.
	1


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.




РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.














Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 2 «Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с четырьмя металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм. 
	Кол-во

	Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с четырьмя металлическими дверями 
	1.1. Шкаф двустворчатый двухмодульный с четырьмя металлическими дверями и полками, двери с замками.
1.2. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте.
1.3. Корпус шкафа выполнен из цельносварной нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием. 
1.4. Верхний и нижний модулиразделены пополам внутренней перегородкой и имеют регулируемые по высоте полки (не менее двух).
1.5. Имеются регулируемые опоры (высота 100-105мм).
1.6. Габариты: 
высота1900-2000мм, 
глубина 450-500мм, 
длина 800-900мм
*1.7. Сборка производится поставщиком
	шт.
	5




2. Технические требования:
2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.










Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 3 «Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с сейфом»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм. 
	Кол-во

	Шкаф стационарный двухмодульный двустворчатый с сейфом
	1.1. Шкаф двустворчатый двухмодульный с металлическими дверями и полками, двери с замками, с внутренней стороны дверей имеются лотки.
1.2. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте.
1.3. Корпус шкафа выполнен из цельносварной нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием. 
1.4. Верхний модуль трехполочный со встроенным сейфом и выдвижным столиком для работы с медикаментами.
1.5. Нижний модуль трехполочный.
1.6. Имеются регулируемые опоры (высота 100-105мм).
1.7. Габариты: 
высота-1900-2000мм, 
глубина 450-500мм, 
длина 920-1020мм
*1.8. Сборка производится поставщиком
	шт.
	4


2. Технические требования:
2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.













Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 4 «Шкаф стационарный одностворчатый с металлической дверью из нержавеющей стали»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм. 
	Кол-во

	Шкаф стационарный одностворчатый с металлической дверью из нержавеющей стали
	1.1. Шкаф одностворчатый с металлической дверью и замком, выполнен из нержавеющей стали.
1.2. Имеется полка с кронштейнами и зацепами для размещения уборочного инвентаря (двух ведер и двух швабр)
1.3. Имеются регулируемые опоры.
1.4. Габариты: 
Высота 1900-2000мм, 
глубина 500-560мм, 
длина 500-550мм
*1.4. Сборка производится поставщиком
	шт.
	4




2. Технические требования:
2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.




















Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 5 «Шкаф стационарный одностворчатый для одежды»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм. 
	Кол-во

	Шкаф стационарный одностворчатый
для одежды
	1.1. Шкаф одностворчатый с металлической дверью и замком, выполнен из нержавеющей стали с полимерным покрытием.
1.2. Имеются полки для головных уборов и штанги-вешалки для одежды.
1.3. Имеются регулируемые опоры.
1.4. Габариты: 
Высота 1850-1900мм, 
глубина 520-560мм, 
длина 500-550мм
*1.5. Сборка производится поставщиком
	шт.
	1



2. Технические требования:
2.1. Соответствие требованиям таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
          3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.







РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

















Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 6 «Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с левосторонней металлической дверью»

1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание 
	Ед.изм.
	Кол-во

	Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с левосторонней металлической дверью 
	1.1.Габаритные размеры:
длина, мм: 450-460;
Глубина, мм: 290-320;
Высота, мм: 450-470.
1.2.Шкаф настенный с двумя внутренними  металлическими полками, одна полка регулируется по высоте и дверь, завес двери слева с замком.
1.3.Каркас из нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,8мм.
1.4. Оснащен кронштейнами для крепления на стене.
1.5.Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам, разрешенным к применению в РБ.
*1.6. Сборка производится поставщиком
	шт.
	1


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1.	 Гарантийный срок не менее 24 месяцев

РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.
















Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 7 «Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с правосторонней металлической дверью»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Шкаф навесной одностворчатый, двухполочный с правосторонней металлической дверью
	1.1.Габаритные размеры:
длина, мм: 450-460;
Глубина, мм: 290-320;
Высота, мм: 450-470.
1.2.Шкаф настенный с двумя внутренними  металлическими полками, одна полка регулируется по высоте и дверь, завес двери справа с замком.
1.3.Каркас из нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,8мм.
1.4. Оснащен кронштейнами для крепления на стене.
1.5.Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам, разрешенным к применению в РБ.
*1.6. Сборка производится поставщиком
	шт.
	2 



2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 18- 24 месяца.








РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.











Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 8 «Шкаф навесной двухстворчатый, двухполочный с двумя металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Шкаф навесной двухстворчатый, двухполочный с двумя металлическими дверями
	1.1.Габаритные размеры:
длина, мм: 950-1050;
Глубина, мм: 290-320;
Высота, мм: 450-470.
1.2.Шкаф настенный с двумя внутренними  металлическими полками, одна полка регулируется по высоте, двери иеталлические с замком.
1.3.Каркас из нержавеющей стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,8мм.
1.4. Оснащен кронштейнами для крепления на стене.
1.5.Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам, разрешенным к применению в РБ.
*1.6. Сборка производится поставщиком
	шт.
	5



2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
          3.1. Гарантийный срок эксплуатации 18- 24 месяца.








РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.







Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 9 «Тумбочка стационарная двустворчатая, трехполочная с двумя металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тумбочка стационарная двустворчатая, трехполочная с двумя металлическими дверями
	1.1. Тумбочка двухстворчатая, имеет два отделения с тремя полками в каждом (по две регулируемые).
1.2. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием.
1.3. Столешница изготовлена из ламинированного постформинга (+ пристенный бортик). 
1.4. Имеет регулируемые опоры.
1.5. Габариты: 
высота 900-1000мм, 
длина 880-920мм, 
глубина 550-600мм.
1.6. * Сборка производится поставщиком
	шт.
	7



2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.









РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.











Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 10 «Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью
	1.1. Тумбочка трехполочная с распашной дверью, две полки регулируются по высоте.
1.2. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. 
1.3. Столешница изготовлена из ламинированного постформинга (+ пристенный бортик).
1.4.  Габариты: 
высота 880-910мм, 
длина 460-500мм, 
глубина 450-550мм.
1.5. Имеются регулируемые опоры.
1.6. * Сборка производится поставщиком
	шт.
	10




2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.









РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.














Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 11 «Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью
	1.1. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. 
2.2. Столешница изготовлена из ламинированного постформинга (+ пристенный бортик).
2.3. Наличие выдвижного ящика под столешницей с шариковыми направляющими полного выдвижения и нижнего отделения с одной регулируемой по высоте полкой и металлической дверью. 
2.4. Габариты: 
высота 880-950мм, 
длина 460-500мм, 
глубина 450-530мм.
2.5. Наличие колес, два из них с тормозом.
*2.6. Сборка производится поставщиком.
	шт.
	7



2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.









РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.











Приложение 12

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения 
Лот № 12 «Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью. Столешница - ЛДСП»

1. Состав (комплектация):
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тумбочка мобильная с выдвижным ящиком и металлической дверью. Столешница - ЛДСП
	1.1. Тумбочка с двумя отделениями: верхнее — выдвижной ящик с роликовыми направляющими (высота — 120 мм), нижнее — 2-х полочное с одной регулируемой полкой и металлической дверью. 
1.2. Распределенная нагрузка на ящик — не более 5 кг. 
1.3. Оснащена четырьмя колесами Ø 30-50 мм, два с тормозом. Спереди — нерегулируемые опоры. 
1.4. Столешница — ламинированное ДСП.
1.5. Длина, мм — 460-480мм 
Глубина, мм — 415-430мм
Высота, мм — 690-740мм
1.6. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. 
1.7. * Сборка производится поставщиком
	шт.
	5 




2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
          3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности): 
3.1.Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.









РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.





Приложение 13

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 13 «Стола стационарный двухтумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей»
1. Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Стол стационарный двухтумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей
	1.1. Стол двухтумбовый с выдвижными ящиками под столешницей (высота наружных панелей ящиков 60 мм — 2 шт.). 2.2. Левый корпус — с 4-мя выдвижными ящиками (высота 120 мм — 3 шт., 240 мм — 1 шт.). 
1.3. Правая тумба — с 2-мя регулируемыми полками. 
1.4. Левая тумба с четырьмя выдвижными ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения.
1.5. Столешница из ламинированного постформинга.
1.6. Регулируемые опоры.
1.7. Габариты тумбы — 450 x 450 мм.
1.8. Габариты стола6
Длина, мм — 1810
Ширина, мм — 600
Высота, мм — 760
1.9. Корпус стали – сталь с полимерным покрытием.
*1.10. Сборка производится поставщиком
	шт.
	4


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.
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Приложение 14

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 14
«Стол стационарный однотумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей»

1.	Состав (комплектация):
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Стол стационарный однотумбовый с двумя выдвижными ящиками под столешницей
	1.1. Стол однотумбовый с 2-мя выдвижными ящиками под столешницей с шариковыми направляющими полного выдвижения.
1.2.Тумба справа с тремя полками (две регулируются по высоте).
1.3. Столешница – ламинированный постформинг.
1.4. Имеются регулируемые опоры.
1.5. Габариты стола, мм:
Длина 1350-1390
Глубина 600
Высота 760-780. 
1.6. Корпус выполнен из нержавеющей стали с полимерным покрытием, с дверью. 
1.7. * Сборка производится поставщиком
	шт.
	3 


2.Технические требования:
2.1. Соответствие данным таблицы 1.
2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):
3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.





РАЗРАБОТАНО:
Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.


