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Техническое задание 

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	[bookmark: _GoBack]Ремонт аппарата наркозно-дыхательного "Рrimus" в к-те

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Срок оказания услуги
	В течение 3-х дней с момента заключения договора.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждение здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Ремонт аппарата наркозно-дыхательного "Рrimus" в к-те - учетный номер: зав. №ARXL-0287, инв. № 01375293 включает в себя: 
– замену платы VGC analog зак. №8608811 или аналог– 1 шт.
– замену клапана Vtank зак. №8601745 или аналог– 1 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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