				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
27.10.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
«Услуги ремонта гамма-камеры двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670»
Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 28.10.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора;

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок 						Н.В. Костечко 


Приложение 1  к заявке 
Показатели (характеристики) закупаемого товара (работы, услуги) Услуга ремонта гамма-камеры двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670.
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	
№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.1
	Услуга ремонта гамма-камеры двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670.
	Согласно требованиям, указанным в пункте 2
	1 услуга

	
	Запасные части, предоставляемые исполнителем:
	
	

	1.2
	Высоковольтный трансформатор JEDI STD HV Tank или аналог.
	
	1 шт.



2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные
показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):
Перечень работ: замена запасной части, указанной в Пункте 1. Полная совместимость запасных частей с гамма-камерой двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670.
Запасные части, указанные в пункте 1 должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим.
3 .Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.):
Гарантийный срок на поставляемые запасные части и материалы - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
4 .Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку.
Требования к участникам предъявляются в соответствии следующими документами:
· постановлениям Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 г. №78 «Об утверждении инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники»;
· - п.11 Приложения 1 Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего изучения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. №137
