О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

27.10.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги ремонта гамма-камеры двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 28.10.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | В течение 45 календарных дней с момента подписания договора; |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами. |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок 						Н.В. Костечко

Приложение 1  к заявке

Показатели (характеристики) закупаемого товара (работы, услуги) Услуга ремонта гамма-камеры двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670.

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Услуга ремонта гамма-камеры двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670. | Согласно требованиям, указанным в пункте 2 | 1 услуга |
|  | Запасные части, предоставляемые исполнителем: |  |  |
| 1.2 | Высоковольтный трансформатор JEDI STD HV Tank или аналог. |  | 1 шт. |

2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные

показатели (характеристики) товаров (работ, услуг):

Перечень работ: замена запасной части, указанной в Пункте 1. Полная совместимость запасных частей с гамма-камерой двухдетекторной, совмещенной с компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) Discovery NM/CT 670.

Запасные части, указанные в пункте 1 должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим.

- .Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.):

Гарантийный срок на поставляемые запасные части и материалы - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

- .Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку.

Требования к участникам предъявляются в соответствии следующими документами:

- постановлениям Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 г. №78 «Об утверждении инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники»;

- - п.11 Приложения 1 Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего изучения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. №137