Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «26» |  | (инициалы, фамилия) октября 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: общежития № 2 и общежития № 3 ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: в результате длительной эксплуатации, а также с физическим и моральным износом |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| происходят перенапряжения, искажения электроэнергии, провалы, перезагрузки, неисправности |  |  |  |
| местонахождение, оборудования, частичное повреждение кабелей. Необходимо выполнить: в общежитии № 2 на вводе |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| улицы - демонтаж кабеля – 6,3 м, ремонт шкафов вводных 1 устройство, демонтаж и установка |  |  |  |
| рубильника - 1 шт, установка автоматов- 2 шт, разводка и подключение жил – 21 шт., устройство кабелей – 16 м., зашивка щита панелями из пвх – 1,25 м.кв. окраска масляными составами металлических поверхностей – 1,899м.кв.; в общежитии 2 ВРУ - пробивка отверстия площадью до 0,25 м.кв. – 1 отверстие, ремонт шкафов – 1 устройство, демонтаж кабеля – 337,2 м., демонтаж и установка рубильника – 1 шт., разводка по устройствам и подключение жил – 40 шт., прокладка кабеля до 2 кг – 17,7 м., прокладка кабеля до 1 кг – 19,5 м. и 8 м, демонтаж шинопровода – 2,4м., демонтаж предохранителей – 21 шт., установка автоматов да 100 а -7 шт, установка автоматов да 25 а -4 шт, зашивка щита панелями из пвх – 1,2 м.кв., окраска масляными составами металлических поверхностей – 3,5 м.кв., демонтаж и установка счетчика – 1 шт., установка щитка 1 шт., установка автоматов до 25 а – 2 шт., прокладка кабель – канала 3 м., в общежитии 3 ВРУ – ремонт шкафа – 1 устройство, демонтаж кабеля – 7,4 м., разводка по устройствам жил с сечением до 70 мм.кв. - 6 шт, разводка по устройствам жил с сечением до 35 мм.кв. - 6 шт, разводка по устройствам жил с сечением до 16 мм.кв. - 21 шт, прокладка кабеля до 2 кг. – 6,9 м., прокладка кабеля до 1 кг., - 14м., прокладка кабеля до 1 кг. – 2,66 м., ремонт щитка на лестничной клетке – 1 шт., устройство щитка – 1 шт., устройство автоматов 1 шт, прокладка кабель – канала – 6,5 м., зашивка щитка панелями из пвх – 1,2 м.кв. Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: 26.10. 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 02.11.2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5  дней.

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |  |
| 2 общежитие улица |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,063 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Ремонт шкафов вводных с количеством групп до 8 | Устройство | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж рубильника с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 а (прим) | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3 |  |
|  | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 а | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а (прим) | Шт. | 2 | К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а | Шт. | 2 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 | 100 жил | 0,21 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 0,16 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Зашивка токоведущих частей щита панелями из пвх (прим) | 100 м2 | 0,0125 | К_стесн.=1,2 К_труд.=0,7 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 1 раз | 100 м2 | 0,01899 | К_стесн.=1,2 |  |
| 2 общежитие ВРУ |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий в бутовых фундаментах для вводов с обратной заделкой площадью до 0,25 м2 | 100 отверстий | 0,01 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Ремонт шкафов вводных с количеством групп до 8 | Устройство | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,372 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж рубильника с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 250 а (прим) | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,4 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 250 а | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 0,177 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 0,195 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 0,08 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж шинопровода открытого на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2 | 100 м однопроводной линии | 0,024 | К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3 |  |
|  | Демонтаж предохранителей, устанавливаемые на изоляционном основании, ток до 100а | Шт. | 21 | К_стесн.=1,2 К_труд.=0,3 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а | Шт. | 7 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а | Шт. | 4 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Зашивка токоведущих частей щита панелями из пвх (прим) | 100 м2 | 0,012 | К_стесн.=1,2 К_труд.=0,7 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 1 раз | 100 м2 | 0,035 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а | Шт. | 2 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм | 100 м | 0,03 | К_стесн.=1,2 |  |
| 3 общежитие ВРУ |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шкафов вводных с количеством групп до 8 | Устройство | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,074 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 | 100 жил | 0,06 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 | 100 жил | 0,06 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,21 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 0,069 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 0,14 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 0,0266 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. | 0,01 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а | Шт. | 1 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм | 100 м | 0,065 | К_стесн.=1,2 |  |
|  | Зашивка токоведущих частей щита панелями из пвх (прим) | 100 м2 | 0,012 | К_стесн.=1,2 |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«26» октября 2026 г.