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Заявка на закупку
перчатки хирургические медицинские
Сведения об организаторе

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: перчатки медицинские;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.320

	Срок поставки
	В течение 60 календарных дней, с даты письменного уведомления принять и оплатить товар

	Объем (количество)
	88960 пар

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	147994,80 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Славгородская ЦРБ" 700030743
УЗ "Чериковская ЦРБ" 700026341
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008


Приложение к лоту №1:

1.Технические характеристики (описание) перчаток латексных хирургических стерильных неопудренные повышенной прочности (ортопедических):

1.1. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями, закатными в венчик.

1.2. Перчатки должны быть изготовлены из натурального латекса.
1.3. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток. 

1.4. Перчатки должны быть стерильны и индивидуально упакованы с обязательным разделением на правую и левую руку.

1.5. Перчатки должны иметь текстурированную поверхность и быть матовыми.

2. Состав закупаемых изделий:

	№п/п
	Наименование
	Размер перчаток
	Количество, пар

	2.1
	Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)
	6,5
	8880

	2.2
	Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)
	7,0
	22120

	2.3
	Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)
	7,5
	28040

	2.4
	Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)
	8,0
	27720

	2.5
	Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)
	8,5
	1200

	2.6
	Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)
	9
	1000


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок   РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 
                                                                 
                       Ю.В.Сергиенко
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