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Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Раствор для консервации донорских легких
	литр
	99



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	2.1
	*Состав раствора: декстран 40 - 50 г/л, хлорид натрия - 8 г/л, глюкоза - 1 г/л, хлорид калия - 0,4 г/л, кальция дигидрофосфат - 63мг/л, сульфат магния - 0,098 г/л, натрия гидрофосфат - 0,046 г/л, монокалия фосфат - 0,063 г/л, растворенные в воде для инъекций

	2.2
	*Готовый к применению раствор: однокомпонентный, предварительно забуференный производителем

	2.3
	Длительность фармако-холодовой консервации донорских легких не менее 12 часов, при температуре хранения от 2°С до 8°С.

	2.4
	Объем пакета -1-3 л.



Примечание: требования технического задания, отмеченные символом               * (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара – согласно аукционным документам организатора.
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