ГродМТ 601/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 6, 8 Шкафы медицинские

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Шкаф для хранения эндоскопов | 1.1. Одностворчатый металлический; 1.2. Наличие кронштейнов для размещения эндоскопов - не менее 4 шт.; 1.3. Наличие замка; 1.4. Регулируемых опоры - наличие" | 4 |
| 8 | Шкаф вытяжной | 1.1. Шкаф вытяжной физиотерапевтический предназначается для удаления вредных продуктов реакции за пределы помещения. 1.2. Технические характеристика: - Вертикальный подвижный экран из прозрачного кварцевого стекла с фиксацией в любом положении. - На верхней панели шкафа установлен фланец диаметром 160мм для подключения к вытяжному каналу. - Подвесная тумба с распашными дверками и полками. - Рабочая поверхность – химически стойкая керамогранитная плитка. - Люминесцентный светильник мощностью 18 Вт. - На передней панели шкафа расположены: выключатель и две брызгозащищённые розетки с заземлением. - Принудительная вытяжка в тумбе. | 1 |