Предмет закупки: техническое обслуживание медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры:

Лот № 2. Техническое обслуживание медицинской техники (77 наименований) -77 шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт |  | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник операционный polaris 600 к-т | ASKM0736/ ASKM0737 | 1 |  | ОАиР |
| 2 | Светильник операционный polaris 600 | ASNH-1189 | 1 |  | Оперблок |
| 3 | Светильник операционный polaris 600 | ASNH-1191 | 1 |  | Оперблок |
| 4 | Светильник операционный polaris 600 | ASNH-1193 | 1 |  | Оперблок |
| 5 | Светильник операционный polaris 600 | ASNH-1190 | 1 |  | Оперблок |
| 6 | Светильник операционный polaris 600 | ASNH-1192 | 1 |  | Оперблок |
| 7 | Светильник операционный polaris 600 | ASKN-0074/ 0070 | 1 |  | Оперблок |
| 8 | Светильник операционный polaris 600 | G16772ASK M0734 | 1 |  | Оперблок |
| 9 | Светильник операционный polaris 600 | G16772ASK M0733 | 1 |  | Оперблок |
| 10 | Светильник операционный polaris 600 | ASKN-0075/ 0073 | 1 |  | ОХО-3 |
| 11 | Светильник операционный polaris 600 | ASKN-0077/ 0071 | 1 |  | ОХО-4 |
| 12 | Светильник операционный polaris 600 | ASKN-0076/ 0072 | 1 |  | РЛО-1 |
| 13 | Генератор gen11 | 1111946102 | 1 |  | Оперблок |
| 14 | Генератор gen11 | 1111946106 | 1 |  | Оперблок |
| 15 | Генератор ультразвуковой usg-400 | 9710152 | 1 |  | Оперблок |
| 16 | Генератор электрохирург.force ez | SF0101556 B | 1 |  | Оперблок |
| 17 | Центрифуга опн-3.02"дастан" | 0783 | 1 |  | ОАиР |
| 18 | Центрифуга опн-3.02"дастан" | 0796 | 1 |  | ОХО-1 |
| 19 | Аппарат фотек е-300 | 99427 | 1 |  | ООМХ |
| 20 | Аппарат фотек е-300 | 99431 | 1 |  | ОХО-1 |
| 21 | Аппарат фотек е-300 | 99428 | 1 |  | ОХО-2 |
| 22 | Аппарат фотек е-300 | 99430 | 1 |  | ОХО-4 |
| 23 | Источник света ps2-hp ligh source | 3S042K175 | 1 |  | ОАиР |
| 24 | Источник света ps2-hp ligh source | 3S042K176 | 1 |  | ОАиР |
| 25 | Источник ps2-hp | RS042B090 | 1 |  | ОАиР |
| 26 | Кольпоскоп 1dwled | 14-510072 | 1 |  | ОГО |
| 27 | Прибор радиохирургический atmos rs 221 | 20001188-1 21060 | 1 |  | ОГО |
| 28 | Ап-т эл.хир.autocon iii400bivascularsafe | 40103979 | 1 |  | Оперблок |
| 29 | Ап-т эл.хир.autocon iii400bivascularsafe | 40103980 | 1 |  | Оперблок |
| 30 | С-ма хирург.высокочаст.erbe vio 300d | 11498216 | 1 |  | Оперблок |
| 31 | С-ма хирург.высокочаст.erbe vio 300d | 11498215 | 1 |  | Оперблок |
| 32 | Ап-т эл.хир.высокочаст.arc-400 | 40002593 | 1 |  | Оперблок |
| 33 | Ап-т эл.хир.высокочаст.arc-400 | 40002594 | 1 |  | Оперблок |
| 34 | Пр-р д/арг.плазм.коагуляции арс-300 | 3369 | 1 |  | Оперблок |
| 35 | Пр-р эл.хирургич.erbotom lcc | 1143 | 1 |  | Оперблок |
| 36 | Пр-р эл.хирургич.erbotom lcc | 1144 | 1 |  | Оперблок |
| 37 | Пр-р эл.хирургич.erbotom lcc | 1281 | 1 |  | Оперблок |
| 38 | Ап-т высокочастотный хирургич.icc-350 | 3324 | 1 |  | КПО-1 |
| 39 | Светильник операц.chromophare e520 | S10274/S11 373 | 1 |  | Оперблок |
| 40 | Светильник операц.chromophare e520 | S10275/S11 374 | 1 |  | Оперблок |
| 41 | Светильник опер.chromophare e668/е558 | Т11934/Т11 958 | 1 |  | Оперблок |
| 42 | Светильник опер.chromophare e668/e558 | Т11935/Т11 959 | 1 |  | Оперблок |
| 43 | Светильник опер.chromophare e668/e558 | T11936/T13 960 | 1 |  | Оперблок |
| 44 | Светильник опер.chromophare е558 | U11995/U11 996 | 1 |  | Оперблок |
| 45 | Платформа энергетическая ft10 | T7Н18127D X | 1 |  | Оперблок |
| 46 | Аппарат д/термозапаивания hd 680de | 447882 | 1 |  | Оперблок |
| 47 | Генератор эл.хир.arc-400 bowa-electronic | 40002252 | 1 |  | Оперблок |
| 48 | Прибор thermoflator | 06581-В | 1 |  | Оперблок |
| 49 | Прибор эндомат | CG4058 | 1 |  | Оперблок |
| 50 | Аппарат karl storz unidrive ll | АС1598 | 1 |  | Оперблок |
| 51 | Монит.медиц. tf 9415nb | 0786185 | 1 |  | Оперблок |
| 52 | Монит.медиц. tf 9419b | 0786341 | 1 |  | Оперблок |
| 53 | Камера медиц.tricam ccu | CLBC63676 2-P | 1 |  | Оперблок |
| 54 | Источник света ксенон 300 | АС0627375 | 1 |  | Оперблок |
| 55 | Блок интерфейсный wu dmr-e65ee-s | VN7AN0011 12R | 1 |  | Оперблок |
| 56 | Генератор hhf 350 с комплектующими | 35767 | 1 |  | Оперблок |
| 57 | Генератор электрох.высокочаст.arc 200 | 20000293 | 1 |  | Оперблок |
| 58 | Ап-т "рефтон-01" | 110 | 1 |  | ООМР |
| 59 | Генератор электрохир.высокоч.ме 200 | 2000600102 979 | 1 |  | Оперблок |
| 60 | Электрокард.1-3-хкан.аксион эк1т-1/3-07 | E0719N1029 | 1 |  | ПО |
| 61 | Электрокардиограф cardiovit at1 | 190,58592 | 1 |  | ПО |
| 62 | Электрокардиограф интекард 12-кан.цифров | 098/07 | 1 |  | ПО |
| 63 | Танометр рвg-825 | б/н | 1 |  | РЛО-1 |
| 64 | Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2 | 00078 | 1 |  | РО |
| 65 | Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2 | 00079 | 1 |  | РО |
| 66 | Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2 | 00080 | 1 |  | РО |
| 67 | Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2 | 00081 | 1 |  | РО |
| 68 | Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2 | 00108 | 1 |  | РО |
| 69 | Генератор эл.хир.высок.arc-400 д/коагул. | 40002417 | 1 |  | ЭСО |
| 70 | Генератор эл.хир.высок.arc-400 д/коагул. | 40002418 | 1 |  | ЭСО |
| 71 | Система хирург.высокочастотная vio 200d | 11328651 | 1 |  | ЭСО |
| 72 | С-ма хирург.высокоч.vio 200s | 11369080 | 1 |  | ЭСО |
| 73 | Модуль аргоноплазменной коагуляции арс 2 erbe | 11368924 |  |  | ЭСО |
| 74 | Центрифуга опн-3.02"дастан" | 0728 |  | 1 | ОХТО-2 |
| 75 | Центрифуга опн-3.02"дастан" | 1235 |  | 1 | ЦЦЛ |
| 76 | Аппарат фотек е-300 | 98364 | 1 |  | КПО-2 |
| 77 | Аппарат сургитрон | 191114 | 1 |  | КПО-2 |

В стоимость ТО входят расходные материалы.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2026 г.